## GMINA   STOSZOWICE

57-213   STOSZOWICE   97

Tel. (074) 8181-055 do 56 fax. (074) 8181-059

e-mail: gmina@stoszowice.pl

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie nr  RR/29/2006

„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO - prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego stosownie do art. 39   ustawy o prawo zamówień publicznych przez

Gminę  Stoszowice

| Andrzej Kociński opracował |  | Marek Janikowski zatwierdził |
| --- | --- | --- |

Stoszowice, październik  2006

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

ZAMAWIAJĄCY	3

TERMIN REALIZACJI	3

WYMAGANIA OD OFERENTÓW	3

OFERTA  	3

INFORMACJE	3

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI:	4

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	5

Termin i miejsce składania ofert	5

WYCOFANIE, ZMIANY	6

Otwarcie ofert  	6

ZAWARTOŚĆ OFERTY  	6

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:	7

OCENA OFERT	7

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA	8

PROTESTY  	8

PROJEKT UMOWY	9-14

LISTA KONTROLNA	15

ZAŁĄCZNIKI	16-24

formuLARZ  OŚWIADCZEnia	25

SpeCyfikacja techniczna  	26-28

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

„Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

- ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

„Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

- Kompleksowe wykonawstwo wszystkich robót budowlanych.

- CPV : 	 – 45232130-2

W celu zrealizowania powyższego zakresu prac Zamawiający udostępni do wglądu Oferentom:

- posiadaną dokumentację techniczną

TERMIN REALIZACJI

Nieprzekraczalny termin realizacji  zamówienia do dnia:     30.12.2006 r.

WYMAGANIA OD OFERENTÓW

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- pobrali od Zamawiającego SIWZ,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnionych na umowę o pracę pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia w   branżach:

- instalacyjnej sanitarnej

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r  o Prawo Zamówień Publicznych,

- Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat  podobnego typu zadania

OFERTA CAŁA / CZĘŚCIOWA / WARIANTOWA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJE

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wymagany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Oferenta. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Andrzej Kociński  tel.: 074 / 8164 538

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Termin i miejsce składania ofert

- Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta musi zostać złożona w:

sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice

nie później niż do dnia  07.11.2006 do godziny 1000

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Gmina Stoszowice”

„Kanalizacja Zimowa”

Nie otwierać przed 07.11.2006 godz. 10.15

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do ZAMAWIAJĄCEGO.

WYCOFANIE, ZMIANY

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA" .

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian). Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert  nastąpi  dnia   07.11.2006 r.  o godzinie 1015  w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Stoszowice pokój nr 11

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące załączniki i dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

- Listę kontrolną według załączonego do SIWZ wzoru

- Zgłoszenie udziału w przetargu – Załącznik nr 1 oferty

- Referencje od Zamawiających , wykaz posiadanych wyróżnień, nagród, patentów itp. – Załącznik nr 2 oferty

- Wykaz kadry i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia według załączonych do SIWZ wzorów – Załącznik nr 3 oferty

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 oraz art. 24 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych

- Aktualny wypis / odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,

- Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu należnych składek

- Kosztorys ofertowy

Dokumenty o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta kopii. Na każdym dokumencie, który stanowi załącznik do oferty (wykaz wg zestawienia powyżej). Wykonawca umieści oznaczenie „Załącznik nr ....”, tak aby każdy z załączników mógł być jednoznacznie identyfikowalny. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający muszą spełniać wymogi dotyczące terminów ważności określonych przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605)

Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- Jest sprzeczna z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia

- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń

- Oferent nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

- Złożona oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów

OCENA OFERT

- Członkowie komisji Przetargowej oceniają oferty przyznając  punkty  dla każdego kryterium w następujący sposób:

A.   Kryteria oceny ofert  :

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| cena | 100 % |

SPOSÓB OCENY OFERT:

Kryterium: CENA

Przyznawane są tylko punkty   wyliczone w następujący sposób:

| Najniższa oferowana cena | x 100 = do 100 pkt |
| --- | --- |
| cena danego Oferenta |  |

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych parametrów w zakresie każdego z kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Ocena końcowa każdego z członków Komisji Przetargowej będzie sumą punktów poszczególnych kryteriów W przypadku, gdy dwie, lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów to Komisja Przetargowa wybierze ofertę Wykonawcy , który zaoferował niższą cenę.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców, według  zasad określonych w art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny  oferta zostanie odrzucona jako oferta błędna.

- Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego będzie poprawiona cena.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- wpłyną mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

- Zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

PROTESTY

- Protesty   przysługują Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy na zasadach określonych w art. od 180 do 183 w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r   Prawo zamówień publicznych .

Projekt UMOWY

UMOWA NR ....................

z dnia ............................

zawarta pomiędzy  Gminą Stoszowice z siedzibą w  Stoszowicach  97, 57-213 Stoszowice

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1. Patryk Wild  – Wójt Gminy Stoszowice

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – Waldemar Markiewicz

a:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

§ 2

Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, oferta Wykonawcy do tego przetargu oraz zawarte w nich postanowienia.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa „pod klucz”.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i opisem zawartym w niniejszej Umowie.

§ 4

Realizacja prac objętych niniejszą umową  przez podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę jest możliwa jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest do:

Powierzenia funkcji kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy; ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego,

Prowadzenia dziennika budowy oraz zgłoszenia inspektorowi nadzoru do odbioru wykonane roboty w tym roboty zanikające,

Przestrzegania przy wykonywaniu robót przepisów BHP, p.poż. i porządkowych,

Zabezpieczenia, ochrony placu budowy i zgromadzonych materiałów,

Uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót,

Umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,

§ 6

Termin realizacji umowy:

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu ...................,

a całkowite jego zakończenie w dniu ................

Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż po 14 dniach od wniosku Wykonawcy o przekazanie terenu budowy.

§ 7

Nadzór inwestorski sprawować będzie ...........................................

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy.

Funkcję kierownika budowy Wykonawcy sprawować będzie   ............................. Nr uprawnień budowlanych ................

§ 8

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie materiały, maszyny i urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu technicznego.

Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

Następujące badania będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny:

Wymagane przez przedstawicieli właściwych urzędów i instytucji próby, badania itp.

Jeżeli Zamawiający zażąda badania, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są zgodne z umową i obowiązującymi przepisami, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego w przypadku:

Okoliczności których nie można było przewidzieć

Z przyczyn zależnych od Zamawiającego

Z powodu siły wyższej.

§ 10

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w:  złotych polskich [PLN] .Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie przetargowej w kwocie: .............. netto słownie:....................................................................................................................., plus obowiązujący podatek VAT      .............(%)  w kwocie ............................,

słownie: .........................................................................................................................

Jeżeli w toku realizacji wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót nie objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, których zakres nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalona zostanie kosztorysem robót dodatkowych, metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Zarządzeniem MGPiB w sprawach metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty stosowane w kosztorysie ofertowym.

Wymaga się, aby zakres i wartość robót dodatkowych została określona „Protokołem konieczności” zatwierdzonym przez Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę do udzielenia dodatkowego zamówienia.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafie 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

Pełnienia funkcji koordynacyjnych

Zapewniania specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczanych przez siebie  urządzeń.

Informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz terminie i odbiorze robót ulegających zakryciu,

Zabezpieczenia placu budowy, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, dokonaniu rozruchu i oddaniu zadania do eksploatacji zgodnie z wszelkimi wymogami na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z przedmiot zamówienia  w terminie 30 dni, od daty  otrzymania faktury końcowej.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które   naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

2.W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy jednej ze stron, odstępujący zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu zadania w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki do terminu zakończenia i odebrania robót, za zwłokę w usunięciu wad powstałych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad przedmiotu umowy,

4. Zamawiający zapłaci karę umowną za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki,

5. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 14

Strony ustalają następujący tryb odbioru zgłoszonych elementów zadania:

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlano- montażowych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w terminie wpisanym do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

- Jeżeli odbiór zostanie dokonany, za datę wykonania przedmiotu odbioru uznaje się dzień zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze ewentualnych wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- Wykonawca przygotuje na dzień odbioru niezbędne świadectwa jakości, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane do odbioru końcowego - operaty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Termin gwarancji wynosi .............. miesięcy dla robót budowlano-montażowych, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy .

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu  do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 17

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub opóźnia się z realizacją poszczególnych etapów umowy, tak że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma terminu realizacji,

- Wykonawca nie realizuje poleceń autora projektu lub Zamawiającego odnoszących się do nakazywanych rozwiązań technicznych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

Wykonawca zgłosi do wykonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

LISTA KONTROLNA

NAZWA ZADANIA  : „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

Strona oferty

| 1. | FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | REFERENCJE OD ZAMAWIAJĄCYCH – ZAŁĄCZNIK NR 2 |  |  |
| 3. | WYKAZ KADRY I PRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 3 |  |  |
| 4. | OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI ART. 22 UST. 2 ORAZ ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |  |  |
| 5 | AKTUALNY WYPIS / ODPIS Z REJESTRU LUB ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI POTWIERDZAJĄCEJ DOPUSZCZENIE WYKONAWCY DO OBROTU PRAWNEGO W ZAKRESIE OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM |  |  |
| 6. | ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO O BRAKU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH |  |  |
| 7. | ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O BRAKU ZALEGŁOŚCI W UISZCZANIU NALEŻNYCH SKŁADEK |  |  |
| 8. | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |

Data : 							 Podpis : .......................................................

Załącznik nr 1

.........................................

pieczęć  Oferenta

Zamawiający:

Gmina Stoszowice,

Stoszowice 97,

57-213 Stoszowice

O F E R T A

Na:

Budowę: „odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na:

„„Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

# Oferujemy   wykonanie przedmiotowego zadania

za cenę ( łącznie z  podatkiem VAT) ogółem ..............................zł

Słownie:........................................................................................................................................

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik do niniejszej oferty.

Proponuję termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcia: ..........................................

-  zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:.........................................

Okres realizacji wyniesie łącznie ....... tygodni.

Oferujemy termin gwarancji   .............. miesięcy dla robót budowlano-montażowych, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie i w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt techniczny.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfiką Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie gminy).

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na warunkach podanych w specyfikacji i ofercie pod rygorem utraty wadium.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / podzlecić*.

- Oświadczamy, że przyjęliśmy do wiadomości i zaakceptowaliśmy warunki składania wadium przetargowego oraz zabezpieczenia umowne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta jest ważna przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

Data : 			Podpis : .........................................

* - niepotrzebne skreślić

|  | INFORMACJA O OFERENCIE |
| --- | --- |
| 1. | Nazwa przedsiębiorstwa : Adres : Numer tel. Numer fax Zarejestrowany adres biura : |
| 2. | Charakterystyka przedsiębiorstwa : np. Generalny wykonawca budownictwa ogólnego |
| 3. | Lata doświadczeń jako Generalny Wykonawca : |
| 4. | Lata doświadczeń jako Podwykonawca : |
| 5. | Nazwa i adres przedsiębiorstw stowarzyszonych z Oferentem, które będą uczestniczyć w realizacji inwestycji oraz zakres powierzonej części zamówienia |

Data : 								Podpis : .........................................

Załącznik 2

REFERENCJE OD ZAMAWIAJĄCYCH

Załącznik nr 3

WYKAZ KADRY I PRACOWNIKÓW

1. Personel przewidziany do realizacji zamówienia

Należy załączyć kopie uprawnień  oraz zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej

| Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | ## Wykształcenie | Praktyka ogółem (lat) | Praktyka w firmie (lat) | Rodzaj uprawnień i opis doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. Kadra kierownicza |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kierownik budowy |  |  |  |  |

Data : 								 Podpis : .........................................

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

My niżej podpisani oświadczamy, że firma którą reprezentujemy :

- Jest uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy, a jej działalność gospodarcza nie została zawieszona

- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w zamówieniu

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi wraz z ofertą

- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pismem niniejszym upoważniamy Zamawiającego do sprawdzenia wiarygodności powyższych informacji.

Data : 								Podpis : .........................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

Inwestor:   Gmina Stoszowice

57-213 Stoszowice 97

Zatwierdzam:  Marek Janikowski

Stoszowice ,  październik  2006 r.

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót   instalacyjnych mających na celu budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej od studzienki nr S18 do studzienki S 26 na ulicy Zimowej w Srebrnej Górze. Roboty prowadzone będą zgodnie z projektem technicznym pn. „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zimowej w Srebrnej Górze”

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## 1. DANE OGÓLNE.

OBIEKT	    :  KANALIZACJA DESZCZOWA

ADRES	    :  SREBRNA GÓRA UL. ZIMOWA

INWESTOR	    :  GMINA STOSZOWICE

- ETAP II obejmuje odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni drogi ulicy Zimowej, połaci dachów i podwórek kamienic od nr9 do nr2 i odprowadzeniu do istniejącego kolektora deszczowego kdB800 poprzez projektowaną studzienkę włączeniową „SW„.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektowana kanalizacja deszczowa odbierać będzie grawitacyjnie ścieki deszczowe z powierzchni drogi ulicy Zimowej, połaci dachów i podwórek kamienic przyległych do istniejącego kolektora deszczowego kdB800. Kanalizacja podzielona będzie na dwa niepołączone odcinki. Jeden odprowadzać będzie wody deszczowe na odcinku od nr22, do nr 10 ul. Zimowej do kolektora kdB800 poprzez istniejący kolektor deszczowy kd 400 przecinający ul. Zimową w miejscu krzyżówki z drogą gminną dz. nr 282. Drugi odcinek przebiegać będzie wzdłuż ul. Zimowej od nr9 do nr2 poczym po przejściu pod droga wojewódzką dz. nr 14 włączony zostanie od kolektora kdB800 na działce nr 313.

- Zestawienie parametrów technicznych

- Projektowaną inwestycję charakteryzuje:

- Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej:

- kolektor z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN 160mm  i dł L=66,5 [m]

- kolektor z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN 200mm i dł L= 35,0 [m]

- kolektor z rur kielichowych PVC-U o średnicy DN 250mm i dł L= 14,0 [m]

- Skrzyżowanie z przeszkodami:

- skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi w rurach osłonowych

dwudzielnych AROTA

- Obiekty sieciowe:

- studzienki przelotowe i podłączeniowe betonowe DN1000mm typu BS

- studzienki przelotowe i podłączeniowe z tworzywa sztucznego dn425mm

- wpusty uliczne z kręgów betonowych dn450mm i kratą wpustową żeliwną 500x300mm

- krata odwadniające liniowe z koryta betonowego o szer. 500mm

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowa geologiczna rozpoznana została do głębokości 1,0- 5,5m. Góry Sowie w których zlokalizowana jest Srebrna Góra należą do najstarszej części Sudetów, zbudowane są z prekambryjskich paragnejsów. Rozciągające się na południe od nich Góry Bardzkie to w przewadze różnego typu syrulskie łupki metamorficzne z konglomeratami szarogłazów. Obszar przylegający do Przełęczy Srebrnogórskiej od jej południowej strony, zbudowany jest z brekcji, zlepieńców i piaskowców. Gnejsy sowiogórskie charakteryzują się słabą szczelinowatością, ograniczoną do kilkumetrowej przypowierzchniowej strefy wietrzenia. Utwory te nie tworzą  ciągłej warstwy wodonośnej. Z uwagi na duże spadki terenu, ich retencja jest niewielka i ściśle związana z opadami atmosferycznymi. Doliny występujące na terenie przebiegu trasy projektowanego kolektora zbudowane są z materiału wietrzelinowego (gleba, pospółka gliniasta, rumosze wypełnione gliną), i z nasypów niekontrolowanych.. Występujące na terenie gnejsy są nieprzepuszczalne i nie występuje w nich ciągły poziom wodonośny, woda podziemna jednak istnieje i wiąże się z systemem spękań i szczelin. Woda powierzchniowa stale infiltruje w głąb, paruje, względnie  zostaje przejęta przez poszycie leśne i gromadzi się w szczelinach i materiale zwietrzelinowym, znajdującym się nad warstwą gnejsów , dochodząc do nie zwietrzałej skały.      .

2.3. MATERIAŁY DO BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanały kanalizacyjne projektuje się jako rury o przekroju kołowym PVC-U 250*7,3mm, 200*5,9mm SN16 klasy S łączone na uszczelki lub klejone.

Na kanałach projektuje się trójniki oraz studzienki rewizyjne dla połączeń wpustów deszczowych, przykanalików sanitarnych oraz studni rewizyjnych przy załamaniach trasy, połączeniach ciągów kanalizacji sanitarnej i w celach rewizyjnych.

W celu odwodnienia powierzchni drogi ulicy Zimowej projektuje się wpusty deszczowe i kraty deszczowe liniowe.

STUDZIENKI REWIZYJNE I POŁĄCZENIOWE

Na trasie kanalizacji w projektuje się dwa rodzaje studzienek rewizyjnych i przelotowych. Projektuje się studzienki betonowe o śr 1000mm oraz  studnie z tworzywa sztucznego d315 i d425mm.

STUDZIENKI BETONOWE

Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych wykonanych z betonu B-45, wodoodpornego i mrozoodpornego o średnicy  000  ,łączonych na uszczelki.

Studzienka przelotowa   DN1000mm składa się z następujących elementów:

- dolna część studni - prefabrykowana kineta z wmontowaną mufą przyłączeniową rur.

- kręgów betonowych z uszczelką typu BS

- płytą nastudzienną żelbetową z otworem włazowym DN 625mm

- Górne włączenia w studniach kaskadowych wykonać za pomocą  wmontowanych muf  ze integrowaną uszczelką montowaną w krąg podczas prefabrykacji.

- Wewnątrz studni zamontować żeliwne stopnie włazowe

- Szczelne połączenia poszczególnych elementów studni oraz rur PVC-U chronią kanalizację   przed:

- eksfiltracją wód deszczowych do gruntu, która może prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i skażenia środowiska naturalnego

- infiltracją wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej

- STUDZIENKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemu UNIVA-Standard LW-1000mm f-my KESSEL. Są to studzienki prefabrykowane dostarczane na plac budowy jako monolit. Elementy składowe studzienki wykonane są z:

- - komora studzienki   PE LLD

- - teleskop       PP

- Poszczególne elementy studzienki łączone są na uszczelki elastomerowe. Podłączenie rur powyżej kinety, następuje za pomocą specjalnych wkładek montażowych gwarantujących szczelność przy ciśnieniu 0.5 bar. Studzienki dostępne są w różnych wariantach wykonania kinety. Komora studzienki jest od góry zakończona otworem z kołnierzem o srednicy dostosowanej do wsunięcia weń teleskopu. Konstrukcja ścian komory studzienki zapewnia całości właściwą sztywność i wytrzymałość na zmienne obciążenia zewnętrzne. Teleskop pozwala na regulację wysokości położenia zwięczenia przez wysunięcie lub wsunięcie jego części do wnętrza studzienki, dzięki czemu uzyskujemy pełne dopasowanie wysokości studzienki względem terenu. Zależnie od usytuowania studzienki w pasie drogowym i kategorii ruchu , przewidziano różne zestawienia zwięczeń, płyt odciążających i podbudowy z gruntu stabilizowanego wymaganej pod płytą lub zwięczeniem.

- Typ studzienki, wymiary oraz rodzaj zwienczenia zgodnie z rys nr 8 i Tabelą nr 2.

- Zabudowy studni należy dokonywać zgodnie z „Instrukcją stosowania studzienek kanalizacyjnych Univa-Standard LW 1000” opracowaną przez firmę Kessel.

Dopuszcza się stosowania innych studzienek kanalizacyjnych dostępnych na rynku jeżeli posiadają stosowne aprobaty i dopuszczenia.

WYKOPY POD RUROCIĄGI

Wykopy liniowe prowadzić należy zgodnie z normami BN-83/8836-02 oraz BN-83/9936-02.

TRASOWANIE KANAŁU

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta zgodnie z domiarami zaznaczonymi na planach. Prace wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.

Wykopy na czas prowadzenia robót montażowych mogą wymagać odwodnienia.

Trasa projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej powinna być wytyczona przez odpowiednią służbę geodezyjną lub uprawnionego geodetę wykonawcy. Na planach sytuacyjnych trasę projektowanej sieci kanalizacyjnej (jego oś) dowiązano do punktów stałych w terenie (istniejące budynki, słupy, drzewa itp.) z podaniem odległości w metrach.

Proponowane rzędne osi rurociągu, a więc zagłębienie przewodów pod powierzchnią terenu nie powinny kolidować z istniejącym uzbrojeniem terenu zarówno obecnie jak i w przyszłości.

ROBOTY MONTAŻOWE

Ułożenie rur kanalizacyjnych musi być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym i na podsypce piaskowej min 15cm.

Pozwala to na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącza, a także utrzymanie odpowiednich spadków przewidzianych w projekcie. Przed ułożeniem rurociągu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi być wyrównane a ewentualne kamienie i gruz usunięte.

Łączenie rur powinno nastąpić centrycznie. Rury na całej długości muszą się wspierać na podłożu. Powierzchnie łączące i elementy uszczelniające muszą być dokładnie oczyszczenia.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Instrukcja projektowania, budowy i napraw kanalizacji zewnętrznych” opracowanej przez Wavin Metalplast Buk sp. z o.o oraz Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych cz.II

ODBIÓR TECHNICZNY

Kanalizację należy wykonać i odebrać zgodnie z PN-92/B-10735.

Przed zasypaniem kanału należy dokonać odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji. Szczególna uwagę zwrócić na:

-zgodność posadowienia kanału z projektem

-prawidłowy prześwit kanału

-szczelność kanału

ZASYPKA WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę wykopu. Użyty materiał nie powinien spowodować uszkodzenia użytego przewodu.

Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw:

-warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury

-warstwy wypełnionej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach:

-wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach

-po próbie szczelności złącz rur kanałowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscu połączeń

-zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  i ewentualną rozbiórką ścian wykopu.

Warstwę ochronną rury kanałowej wykonać z piasku sypkiego drobno, średnio, lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur.

Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami                      z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Najważniejsze jest zagęszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z drewna twardego. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Warunki pracy rur kanałowych wymagają dużej dokładności w zakresie doboru i wykonania podsypki, obsypki ochronnej przewodów, zasypki wykopu   oraz stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw.

Po zakończeniu prac należ odbudować zniszczone w trakcie robót nawierzchnie jezdni i chodników dla pieszych.

3. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

-WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

- 31.WYTYCZNE WYKONANIA

- Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 8 poz. 70 z 31.01.2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. nr 129 97 poz844+Dz.U nr 91 02 poz. 811)

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U nr 13 72 poz. 93)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. nr 51 54 poz. 259)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 29 54 poz115).

- Ustawa z dnia 31.01.1980r. „O ochronie i kształtowaniu środowiska” Dz.U. nr 49/94 poz 196

- PN-B-02863:1997+ PN-B-02863: 1997/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

- ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntu

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

- PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych            i gazowych

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

- PN-M-51520:1965 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

-   Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część II- instalacje sanitarne i przemysłowe

-    PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli

-    PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

-   BN-62/8836-02 - Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

-  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-   PN-92/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie powiadomić użytkowników sieci i innego uzbrojenia, z którymi budowany kolektor sanitarny może kolidować.

Trasę kolektora oraz posadowienie pompowni ścieków należy wytyczyć zgodnie z planem  sytuacyjnym. Wytyczenia osi  kanału jak usytuowanie urządzeń pompowni w terenie powinna dokonać służba geodezyjna.

Projektowaną kanalizacje należy ułożyć zgodnie z warunkami posadowienia ujętymi w projekcie, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego zgodnie z uzgodnieniami branżowymi.

Szczegóły oznakowania, zabezpieczenia i terminów robót przy kolizjach z uzbrojeniem-ustalić każdorazowo z zainteresowanymi jednostkami, w nawiązaniu do warunków przedstawionych w uzgodnieniach.

4. OGÓLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI

4.1.ORGANIZACJA WYKONANIA ROBÓT

Na pełny cykl budowy inwestycji składają się prace budowlane wykonane w odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji.

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności:

-   przygotowanie zaplecza budowy

-   przygotowanie placu budowy

zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje:

-   rozbiórka istniejących nawierzchni

-	wykop i obudowa ścian

-	ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy lub innych urządzeń technologicznych

-	odbiór ułożonego odcinka między studzienkami , sprawdzenie zgodności wykonania z

dokumentacją budowlaną oraz pozwoleniem na budowę

-   zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu

-   dtworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli terenów na których prowadzone są  prace budowlano-montażowe.

4.2. PLAC BUDOWY

Wzdłuż trasy budowy kolektora kanalizacji sanitarnej należy przygotować plac budowy w obrębie pasa roboczego.

W obrębie pasa roboczego szerokości 5m. zlokalizowane zostaną:

-wykop wzdłuż trasy kolektora

-ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7-1,0 [m]

-miejsce składowania prefabrykatów, rur

-pas transportu w obrębie dróg (ulic) wg ustaleń wykonawcy robót z właścicielem drogi.

Podane szerokości pasa roboczego nie obejmują ziemi odłożonej wzdłuż całej trasy kanalizacji zlokalizowanej w terenach zabudowanych. Urobek z wykopu w porozumieniu z Inwestorem należy odwozić we skazane miejsce. Plac budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do przejścia i przejazdu. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy zmagazynować na zapleczu budowy i dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w ilości potrzebnej do wykonania poszczególnych odcinków roboczych projektowanej kanalizacji.

4.3.ODBIÓR TECHNICZNY

Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód kanalizacyjny   podlegają odbiorowi technicznemu w zakresie:

- sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności

sprawdzenia zastosowanych materiałów

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża,   obsypki, zasypki, głębokości ułożenia , zabezpieczenia wykopu

-sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania kierunku i

spadku, połączeń, zmian kierunków

- sprawdzenia jakości przejść szczelnych kanałów w studzienkach

- sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi kanałów na odcinkach i między

studzienkami.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” W szczególności należy zwrócić uwagę na:

- szczelność kanałów i urządzeń technologicznych

- spadek kanałów

- osadzenie włazów i pokryw w studzienkach

- staranność wykonania posadowienia przewodów  i obróbki w strefie rury wraz z zasypką wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia.

4.4.UCIĄŻLIWOŚĆ INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

Prawidłowo wykonana  i eksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej tak jak urządzenia pompowni nie stanowi elementu infrastruktury terenu uciążliwego dla otoczenia.

Uciążliwość wynika jedynie z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji przedmiotowej inwestycji.

8.7.UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA INWESTYCJI

W miejscach kolizji kanałów sanitarnych z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako pomocniczy

Do prac montażowych przystąpić dopiero po odebraniu wykopu pod względem zgodności warunków geotechnicznych w obrębie wykopu z warunkami geotechnicznymi będącymi podstawą projektu posadowienia kanałów i studzienek.

Przedmiotową inwestycję realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Część II - Instalacje sanitarne, obowiązującymi normami oraz wytycznymi producentów.

Przed przystąpieniem do robót  należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych stron.

Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne. Rurociągi gazowe - przecinające w poprzek wykop - zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Przed ułożeniem kanałów - sprawdzić rzędne istniejących kabli i przewodów w miejscach kolizji.