- SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zwana dalej w skrócie SIWZ

- Zamawiający:

Forteczny Park Kulturowy Sp. z o. o.

Ul. Letnia 10

57-215 Srebrna Góra

tel.509 59 13 11

NIP 8871684069

REGON 891503946

II.  Tryb udzielenia zamówienia.

      - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie              z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „PZP” (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

      - Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny                       (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1.  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie I etapu realizacji

prac budowlanych związanych z wykonaniem izolacji i odwodnienia fortu Donjon w Srebrnej Górze zgodnie z projektem budowlanym, oraz wykonanie  niezbędnych  rozwiązań  dodatkowych umożliwiających funkcjonowanie obiektu w I etapie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A, na który składają się – Dokumentacja projektowa, przedmiarami robót dla etapu I (zestawienie tabelaryczne),  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót .

  - Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

  - Przedmiot zamówienia winien być realizowany między innymi w sposób, który:

### - Zapewni funkcjonowanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym

### - Zapewni przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm prawa, w szczególności   w  zakresie uprawnień osób i podwykonawców, którzy będą realizować zamówienie,  a także przepisów BHP , przeciwpożarowych i ochrony środowiska .

  - Wykonawca musi zaoferować minimum  20 letni okres gwarancji na wykonane roboty izolacyjne i odwodnieniowe liczony od daty odbioru całości zamówienia, przynajmniej 5 letni okres gwarancji na prace zabezpieczeniowe ściany zewnętrznej i 2 letni okres gwarancji na prace zabezpieczeniowe sklepienia fortu.

  - Wykonawca musi przedstawić cenę oferty za przedmiot umowy, w oparciu                    o indywidualną kalkulację wykonawcy, w formie tabelarycznej wyliczonej zgodnie      z treścią tabeli cenowej załączonej do SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz jej załączników, przy czym wyliczona cena będzie ceną całkowitą za całość przedmiotu zamówienia pod warunkiem ,że nie nastąpi uzasadnione ograniczenie zakresu robót. Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się obmiarem powykonawczym.

  - Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz jej załącznikach.

  - Wykonawca musi dołączyć do oferty wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem danych wynikających z tabeli cenowej.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcą, przy czym niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców.

  - Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.

  - Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia               oraz załączniki przedstawione SIWZ.

  - Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu zamawiającego wraz     z załącznikami, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej                      u zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia.

1.  Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 5 miesięcy liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, nie później jednakże niż do dnia 31.12.2007

V.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak też nie może podlegać wykluczeniu                  na podstawie art. 24 ustawy PZP.

2. Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu prac                       i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich zamawiających, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał, tj. zrealizował, co najmniej                      1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. realizację prac izolacyjnych i odwodnieniowych obiektu o podobnym charakterze z wykorzystaniem materiałów podanych w projekcie o wartości nie mniejszej niż                500 000,00 złotych brutto, lub  dwie realizacje  obiektu o podobnym charakterze              z wykorzystaniem materiałów podanych w projekcie o wartości łącznej nie mniejszej niż 800 000,00 złotych brutto, i wykonał je z należytą starannością, z podaniem nazwy, adresu i telefonu uprzedniego zamawiającego.

3. Wykonawca musi wykazać, iż posiada zespół zdolny do wykonania zamówienia, to jest załączyć listę osób i /lub podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub przewidzianych do jego realizacji, wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich uprawnień właściwymi dla funkcji, które mają pełnić, oraz z kopiami wpisów             w zakresie ich przynależności do właściwych Izb Zawodowych, oraz kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów czynności z uprawnieniami dla poszczególnych branż, tj. -                             kierownik budowy  oraz  kierownicy  robót  branżowych winni posiadać uprawnienia  do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy bez ograniczeń , a także kierownik budowy powinien wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem            w  pracy w obiektach zabytkowych .

Wymagana jest również osoba posiadająca uprawnienia do konserwacji kamienia potwierdzone dyplomem wyższej uczelni.

4. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 1 000 000,00 (słownie: jeden milion ) złotych.

A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

B. Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego 	wykluczeni z niniejszego postępowania.

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składających się na ofertę.

      - Aktualny na dzień składania ofert dokument, tj. odpis z właściwego rejestru              lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

2. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub o uzyskaniu zgody               na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż       3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

3. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub     o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat      i składek (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

4. Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących wykonawcami albo równoważnego zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP; gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego     z nich.

5. Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych, albo równoważnego zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

  - Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, dotyczy to również przypadku jeżeli jest ono wymagane dla Spółki Cywilnej lub uczestników konsorcjum – pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub poświadczonej kopii.

  - Dowód wniesienia wadium.

  - Cenę całkowitą oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy,   w formie tabelarycznej wyliczonej zgodnie z treścią tabeli cenowej załączonej do SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz jej załączników.

  - Dyrektywny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia     z uwzględnieniem danych wynikających z tabeli cenowej.

  - W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz i wykaz powierzonych im zadań wraz z wartościami.

  - Wykaz i aktualne dokumenty zespołu zdolnego do wykonania zamówienia, to jest lista osób i /lub podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub przewidzianych do jego realizacji, wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich uprawnień właściwymi dla funkcji, które mają pełnić, oraz z kopiami wpisów w zakresie ich przynależności do właściwych Izb Zawodowych, , oraz kierownictwo budowy             i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów czynności z uprawnieniami dla poszczególnych branż.                                                            Kierownik budowy  oraz  kierownicy  robót  branżowych winni posiadać uprawnienia  do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy bez ograniczeń .

Kierownik budowy powinien wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem pracy w obiektach zabytkowych .

Osoba pełniąca funkcję konserwatora elementów kamiennych powinna wykazać się uprawnieniami do konserwacji kamienia potwierdzone dyplomem Wyższej Uczelni

  - Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 7, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału   w postępowaniu opisanych w pkt V, SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt VI, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią).

  - Aktualną (tj. taką, której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień ważności ofert) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą,       w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt VI, ust 1., 2., 3., 4. i 5. SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,               w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio dla    ust. 2, 3 i 5, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

- odpowiednio dla ust pkt 4 składa:

  - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

przy czym gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy to każdego z nich.

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt VI, ust. 14. i 15. SIWZ muszą być złożone            w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

  - W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt VI, (oprócz pkt VI, ust. 6. i 7.) SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

      - Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego albo faxu lub drogą elektroniczną potwierdzonych w formie pisemnej np. listu poleconego, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa         w    pkt XI SIWZ.

      - Adres i osoba kontaktowa – Jarosław Michalak, Forteczny park Kulturowy Sp. z o.o., ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra, tel. 509591311 Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcami za pośrednictwem poczty: dagmaras@onet.eu, fpk@stoszowice.pl;

      - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej np. listu poleconego.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści  SIWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

      - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

      - Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ;

      - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

      - Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

      - Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

      - O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert (przed upływem terminu składania) winien wnieść wadium, w wysokości 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

- Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć na konto zamawiającego w :  Bank Spółdzielczy Oddział Budzów 17, 953310142003000008370001

- Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone jeżeli:

  - upłynął termin związania ofertą;

  - zawarto umowę w sprawie zamówienia

  - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,             a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

- Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego          z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia dowodu wpłaty winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IX. Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania    i otwarcia ofert.

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę całkowitą dla całości przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym wzorem tabeli przetargowej wraz z podaniem nośników  ( Robocizna R , Zysk Z , Koszty pośrednie Kp ), w oparciu o które została sporządzona cena .

- Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

  - wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie ( lidera ) jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ.

- Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.

- Żąda się , aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

- Żąda się ,aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek strony oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać:  Urząd Gminy Stoszowice,  Stoszowice 97,                             57-200 Ząbkowice Śląskie - sekretariat

w terminie do dnia 17.07.2007 r. do godziny 10:00

  - Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

  - Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres podany w pkt XI, ust 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia:                  „Oferta na wykonanie I Etapu Izolacji i Odwodnienia fortu Donjon w Srebrnej Górze - nie otwierać przed dniem 17.07.2007 r. godz. 10.30.” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.07.2007 r. o godzinie 10:30. w miejscu składania ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach.

  - Informacje, o których mowa w pkt XI ust. 7. i 8. zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

    - Cenę całkowitą oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, dla całości zamówienia, uwzględniając treść tabeli cenowej, SIWZ i jej załączników, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Należy podać R , Z , Kp.

    - Sumaryczna cena  wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty i dyrektywnym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

    - Obliczając cenę oferty, należy podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość sumaryczną brutto,

    - Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną całkowitą za całość przedmiotu zamówienia.

    - Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy, w terminie 30 dni od odebrania określonej części lub całości zamówienia i podpisania protokołów odbioru częściowego lub końcowego oraz doręczenia faktur.

    - W cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu nadzoru inwestorskiego.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

      - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych       w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nie odrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

      - Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - Cena za całość zamówienia          – 	            80%,

  - Gwarancja na roboty izolacyjne – 	            10%,

  - Termin wykonania – 			            10%.

      - Punkty przyznawane za kryterium „cena za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 80

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Co - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 80.

      - Punkty przyznawane za kryterium „gwarancja na roboty izolacyjne                           i odwodnieniowe ” będą liczone wg następującego wzoru:

G = (Go : Gnaj) x 10

gdzie:

G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,

Gnaj - najkorzystniejsza gwarancja zaoferowana w postępowaniu, przy czym ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 25 lat zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta     i podstawiona do wzoru jak25 letnia,

Go - gwarancja podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, przy czym ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 25 lat zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta i podstawiona do wzoru jako 25 letnia.

Okres gwarancji udzielony ponad 25 lat nie będzie dodatkowo punktowany.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 10.

      - Punkty przyznawane za kryterium „termin wykonania”, podany przez wykonawców w miesiącach, będą liczone wg następującego wzoru:

T = (Tnaj : To) x 10

gdzie:

T - liczba punktów przyznana danej ofercie za termin wykonania,

Tnaj - najkrótszy termin wykonania zaoferowany w postępowaniu, przy czym ewentualny termin wykonania poniżej   4 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęty i podstawiony do wzoru jako    4 miesięczny,

To – termin wykonania podany przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, przy czym ewentualny termin wykonania poniżej  4  miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęty i podstawiony do wzoru jako 4  miesięczny.

Termin wykonania poniżej  4  miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 10.

    - Po dokonaniu ocen zostaną zsumowane punkty przyznane przez członków komisji przetargowej dla każdego z kryteriów oddzielnie.

  - Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

  - Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

XIV. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

      - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy     w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 PZP.

Zatwierdzam  SIWZ  : Jarosław Michalak

Miejscowość Srebrna Góra                   dnia 22.06. 2007 roku.

XVI. Wzór umowy.

- WZÓR UMOWY

UMOWA nr ......... / 2006

zawarta w dniu................................,

pomiędzy

Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o.

Ul. Letnia 10

57-215 Srebrna Góra

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a Firmą,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac budowlanych I Etapu wykonania odwodnienia i izolacji fortu Donjon w Srebrnej Górze , zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją postępowania przetargowego stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, z wyjątkiem zadań wyraźnie wyłączonych niniejszą umową.

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami              i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:

a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami techniczno – budowlanymi,

b) dostarczenia maszyn, urządzeń i niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy,

c) poinformowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru,

d) przekazania wykonanego przedmiotu umowy,

e) utrzymania na swój koszt terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa, jak również ubezpieczy roboty, urządzenia i mienie ruchome związane z prowadzeniem robót, od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku              z prowadzonymi robotami,

f) zabezpieczenia dostępu do placu budowy w czasie prowadzenia robót,

g) opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia zmiany organizacji ruchu kołowego i pieszego          w okresie realizacji zamówienia ( jeśli jest wymagany ),

h) zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej                 (jeśli jest wymagana ).

i)  wykonania przedmiotu umowy na czynnym obiekcie.

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:

a/ przekazania placu budowy,

b/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c/ przeprowadzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy,

d/ zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ..................

- Termin zakończenia robót ustala się do dnia …………….

- Terminy realizacji mogą ulec przedłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z powodu działania siły wyższej.

§ 4

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została ustalona na podstawie przedstawionej oferty i nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: …………………………………………………………. zł. powiększone o podatek VAT wg              obowiązującej stawki  …..% tj. w kwocie ……………………….…….. zł. co stanowi łącznie ………………………………………………………………………... zł.

(słownie zł. …………………………………………………………….……………………..)

3.Wynagrodzenie może zostać obniżone z powodu uzasadnionego ograniczenia lub rezygnacji przez Zamawiającego z określonego zakresu robót.

4. Termin płatności za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości robót – 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej wraz z protokołem odbioru, przy czym Zamawiający uzależnia wypłatę wynagrodzenia od otrzymania przez niego dotacji na przedmiotowe roboty budowlane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Późniejsze otrzymanie środków finansowych w postaci w/w dotacji wpływa na przesunięcie terminów płatności Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.

5.Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru końcowego oraz uzyskanie decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

6.Płatności będą dokonane na konto Wykonawcy:

§ 5

1. O osiągnięciu gotowości do odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego.

2. Zamawiający wyznaczy datę odbioru i rozpocznie czynności odbioru powołując do tego odpowiednią komisję, w terminie 7 dni od zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej            w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

3.  Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady :

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad,

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z ust. 2. niniejszego paragrafu.

6. Jeżeli Zamawiający, pomimo osiągnięcia gotowości do odbioru, nie dokona odbioru             w terminie przewidzianym w ust. 2, Wykonawca może protokolarnie ustalić stan robót będących przedmiotem umowy, przez powołaną do tego komisję, nie pozostając jednocześnie w zwłoce wypełniania zobowiązań umownych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Protokół powyższy stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania wypłaty wynagrodzenia.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… lat gwarancji obejmującej prace izolacyjne i odwodnieniowe przedmiotu zamówienia i …………….. lat gwarancji dla robót zabezpieczających i wzmacniających ścianę zewnętrzną fortu ,……….lat gwarancji na prace zabezpieczeniowe sklepienie fortu, w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru obiektu przez Zamawiającego natomiast okres rękojmi wg  Kodeksu Cywilnego.

- W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad (usterek).

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi w terminach realnych do usunięcia i wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Usunięcia wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy, dokonywanych w okresie gwarancji i rękojmi. O przeglądzie Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed planowanym przeglądem.

- Zamawiający może we własnym zakresie usunąć wady na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunął ich w wyznaczonym terminie.

- Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygaszają zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                w formie kar umownych, liczonych od wartości wynagrodzenia określonego w § 4                     ust. 1 niniejszej umowy, w następujących przypadkach  i wysokościach :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za zwłokę w terminie  zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, w wysokości 0,1 [%] wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji            w wysokości 0,5 [%] wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 [%] wynagrodzenia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,01 [%] wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien nastąpić,

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionych szkód, strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 8

1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku,              na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robót, w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do :

a) dokonania odbioru  robót w toku i prac zabezpieczających i zapłaty  za nie wynagrodzenia,

b) protokolarnego przejęcia terenu budowy.

§ 9

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną             na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

W sprawach nieregulowanych umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                	     	        Wykonawca:

Akceptuję wzór umowy

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198 PZP.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Informacja o umowie ramowej.

1.     Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

1.     Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego z uwagi na fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.

e-mail:   dagmaras@onet.eu

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

- Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z warunkiem określonym w pkt III.

XXVI. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie przetargu w aukcji elektronicznej .

FORMULARZ      OFERTY

______________________________________

ZAMAWIAJĄCY –

________________________________________________________________

Nazwa (Firma) Wykonawcy –

………………………………………………………………………………….,

Adres siedziby –

……………………………………………………………………………………,

Adres do korespondencji –

……………………………………………………………………………………,

- Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;

- E-mail: ..............................................................;

- NIP - .................................................; REGON - .................................................;

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji prac budowlanych związanych z wykonaniem odwodnienia i izolacją fortu Donjon w Srebrnej Górze  ,  składamy poniższą ofertę:

- oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto ……………………….……………. (słownie: ………………................................... ......................................................), plus należny podatek VAT w wysokości ...........%, co daje kwotę brutto ....................................................... (słownie : ......................... ...................................................................),

- oferujemy termin realizacji zamówienia wynoszący …………. miesięcy liczony od podpisania umowy zgodnie z wymaganiami zamawiającego;

- oferujemy okres gwarancji na roboty izolacyjne i odwodnieniowe  wchodzące        w zakres przedmiotu zamówienia wynoszący ……… lat liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia oraz oferujemy okres gwarancji na roboty zabezpieczające i wzmacniające ścianę zewnętrzną wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia wynoszący ……… lat liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia i oferujemy okres gwarancji na prace zabezpieczeniowe sklepienie fortu…………lat liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia

- oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od dnia odbioru określonej części i całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołami odbioru częściowego i końcowego oraz doręczenia faktur odpowiednio dla wymagań określonych w SIWZ,

- oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału                     w postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami     i zasadami postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń,

- oświadczamy, iż w ciągu ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty terminu składania ofert, zrealizowaliśmy z należytą starannością zadanie lub zadania o rodzaju i wartości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, według załącznika nr 2 do formularza oferty,

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia,

- oświadczamy, iż posiadamy zespół osób i podmiotów, w tym personel kierowniczy       z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami, zdolny do wykonania zamówienia, według załącznika nr 5 do formularza oferty,

- oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami                    i warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych i innych obowiązującymi przepisami prawa oraz określonymi przez zamawiającego                     w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności załącznikach do SIWZ,

- oświadczamy, iż jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

- oświadczamy, że dokonamy ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych     i odpowiedzialności cywilnej w terminie do dwóch tygodni od daty zawarcia umowy wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego do wartości wynikającej z kwoty brutto umowy,

- oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,

- załącznikami do niniejszej oferty są:

załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy,

załącznik nr 2 - wykaz prac wykonawcy,

załącznik nr 3 – wzór umowy,

załącznik nr 4 – szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia – tabela cenowa,

załącznik nr 5 – wykaz osób, tj. personelu przewidzianego do realizacji zadania wraz                 z uprawnieniami,

załącznik nr 6 – zakres i wartość prac przewidzianych przez wykonawcę do zlecenia dla podwykonawcy (ów),

załącznik nr 7 – dyrektywny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy,

- Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

- Załącznik nr 1 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

- OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania I etapu odwodnienia i izolacji fortu Donjon w Srebrnej Górze  oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 10 i ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, z późn. zm.).

- Miejscowość ....................................... dnia ........................................... 2007 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

- Załącznik nr 2 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

- WYKAZ PRAC WYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie             I etapu odwodnienia i izolacji fortu Donjon w Srebrnej Górze  oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy z należytą starannością następujące prace:

- Rodzaj i zakres czynności.

- Całkowita wartość brutto.

- Czas realizacji.

- Nazwa, adres i telefon zleceniodawcy.

- Referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.

- Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

- Załącznik nr 3 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

- Niniejszy załącznik zawiera podpisany wzór umowy.

- Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

- Załącznik nr 4 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

Niniejszy załącznik zawiera wyliczoną cenę oferty, indywidualną kalkulację.

TABELA ELEMENTÓW DO WYCENY

- Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

Niniejszy załącznik zawiera wykaz osób i/lub podmiotów, tj. zespołu zdolnego do wykonania zamówienia, które będą wykonywać zamówienie lub przewidzianych do jego realizacji, wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich uprawnień właściwych dla funkcji, które mają pełnić, oraz z kopiami wpisów w zakresie ich przynależności do właściwych Izb Zawodowych …………………………….. wraz z oświadczeniem kierownika budowy o minimum 2 letnim doświadczeniu w pracy w obiektach zabytkowych.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 6 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy i wartość prac (czynności, usług i/lub dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 7 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa wykonawcy)

Niniejszy załącznik zawiera dyrektywny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2007 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik A do SIWZ