OBIEKT:              		Fort Donjon

LOKALIZACJA:           		Srebrna  Góra

INWESTOR:                             Gmina Stoszowice

AUTOR      :                              Andrzej  Kociński

FAZA PROJEKTU:		PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA BRANŻY : 		ARCHITEKTURA  ,  KONSTRUKCJA

TYTUŁ OPRACOWANIA:		INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

NUMER PROJEKTU:		2007  /  03

DATA OPRACOWANIA:		Kraków, marzec 2007

#### II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### I.	STRONA TYTUŁOWA

### II.	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### WYKAZ OPRACOWAŃ

### SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

### OPIS TECHNICZNY

III.  WYKAZ OPRACOWAŃ

| NUMER BRANŻY | NAZWA BRANŻY |
| --- | --- |
| 01. | ARCHITEKTURA |
| 02. | KONSTRUKCJA |

IV. SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

2.	PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE	5

3.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	5

4.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ	5

4.1.	Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego	6

4.2.	Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie	6

4.3.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń	6

4.4.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników	7

4.5.	Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom	8

V. OPIS TECHNICZNY

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania została podana w opracowaniu pt.:                                                        „  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „.

# PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

1.  Nazwa  :		 	FORT  DONJON

2.  Lokalizacja  Inwestycji  : 		Srebrna  Góra

3.  Inwestor  : 	           Gmina Stoszowice

4. Projektant  : 		           Andrzej  Kociński

5.  Dane liczbowe obiektu   :             podano  w  SST

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy Projekt Budowlany jest dokumentacją , na podstawie której został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji :

” I etap  realizacji  prac budowlanych związanych z wykonaniem izolacji i odwodnienia fortu Donjon w Srebrnej Górze oraz wykonanie  niezbędnych  rozwiązań  dodatkowych umożliwiających funkcjonowanie obiektu w I etapie.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została z uwzględnieniem specyfiki prac przewidywanych przez autorów projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji  budowlanej.

Przedstawiona w niej została całość inwestycji z wyszczególnieniem kolejności realizacji poszczególnych etapów robót oraz wskazania dotyczące elementów zagospodarowania terenu i przewidywanych robót budowlanych , które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Podano również wskazania dotyczące sposobu instruktażu pracowników oraz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. p1. kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy, sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając zarówno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikające ze szczegółowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę zarówno uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

# Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy budowie  obiektu w zakresie etapu I polegać będą na wykonaniu następującego zakresu robót oraz wszelkich niezbędnych prac towarzyszących tym robotom – w kolejności wymienionych poniżej punktów:

- Zabezpieczenie sklepienia dachu fortu z poziomu 0,00

- Wykonanie odwodnienia dachu wraz z pracami izolacyjnymi powierzchni dachu i koniecznymi robotami ziemnymi

- Zabezpieczenie i wzmocnienie części zewnętrznej ściany fortu na wysokości 2 m od krawędzi dachu po obwodzie fortu w części wododziału III ( etap I )

# Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Miejscem realizacji wymienionego powyżej zakresu prac jest istniejący , zabytkowy obiekt fortu DONJON w Srebrnej Górze.:

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać :                                              budowa projektowanego     obiektu , najbliższe otoczenie, a także zaplecze budowy z miejscem składowania materiałów budowlanych związanych z pracami budowlanymi.

# Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z wysokości;

- roboty zabezpieczające sklepienie dachu fortu , przy których występuje zagrożenie utraty stateczności i wytrzymałości stropu i ścian na poziomie 0,0 .

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad                  5,0 m, przy pracach zabezpieczających i wzmacniających ścianę zewnętrzną fortu i pracach na dachu blisko zewnętrznej jego krawędzi.

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów .

Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może nastąpić upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.

W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy pracach zabezpieczających sklepienie dachu .

Związane jest to z bardzo złym stanem obiektu , co wiąże się z dużym ryzykiem utraty stateczności i wytrzymałości konstrukcji sklepienia , belek nadproży  i ścian wewnętrznych i zewnętrznych występujących na poziomie parteru.

Zagrożenie związane z pracami przy wykopach wystąpi w drugiej fazie  trwania budowy - po zakończeniu prac zabezpieczających sklepienie dachu fortu .

Roboty ziemne prowadzone będą na dachu fortu – po zakończeniu wykopów odsłonięte części powierzchni dachu będą zaizolowane odpowiednimi membranami i zostanie wykonany drenaż tej części dachu.

Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas całego okresu trwania budowy.

Dla prac na wysokościach zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas całego okresu trwania budowy.

Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o niewymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- BHP,

- przewidywanych zagrożeń,

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych,

- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków,

- bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy.

- sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

# Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

- przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót.

- robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko jego krawędzi.

- Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu  .                                                                       Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                                                               Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien :

- poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów budowy;

- przygotować plany inwestycji określające dla budowy:

- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,

- rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych,

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych,

- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

- wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien :

- prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych,

- zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich przepisów prawnych.