Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o.

Ul. Letnia 10

57-215 Srebrna Góra

NIP 8871684069

REGON 891503946

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

###### WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

DLA   PRZETARGU   NIEOGRANICZONEGO

na realizację zadania pod nazwą:

„Izolacja korony i dziedzińca Donjonu w Srebrnej Górze - etap I izolacja korony w części wododziału III fortu Donżon”

Zatwierdzono: Jarosław Michalak

…………………………………….

Srebrna Góra, dnia 2008-05-13

# SPIS TREŚCI:

## Rozdział A: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

A.1. Nazwa i adres zamawiającego.

A.2. Tryb zamówienia.

A.3. Opis  przedmiotu zamówienia.

A.4. Informacja w sprawie ofert częściowych lub wariantowych.

A.5. Termin wykonania zamówienia.

## Rozdział B: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## B.1. Warunki udziału w postępowaniu.

B.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

B.3  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

B.4 Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia i  porozumiewania się z zamawiającym.

B.5. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami

zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.

B.6. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

B.7. Sposób przygotowywania oferty.

B.8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

B.9. Miejsce i termin otwarcia ofert.

B.10. Kryteria wyboru i ocena ofert.

B.11. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

## B.12. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie

## zamówienia.

B.13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego.

## Rozdział C: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

## Rozdział D: UMOWA

## Rozdział E: STANDARDOWE FORMULARZE

## Formularz ofertowy

Załącznik 1:  „ Oświadczenia Wykonawcy ”.

Załącznik 2:  „ Informacje na temat doświadczenia w wykonywaniu prac o podobnym 			charakterze do przedmiotu zamówienia w ostatnich pięciu latach tj. 2003, 		2004, 2005, 2006 i 2007 ”.

Załącznik 3:  „ Kwalifikacje i doświadczenie personelu ”.

Załącznik 4:  „ Cena oferty ”.

Rozdział A.  -  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

A.1. Zamawiający:

Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o.

ul. Letnia 10

57-215 Srebrna Góra

Tel. 509-59-13-11

NIP 8871684069

REGON 891503946

A.2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

A.3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - Izolacja korony i dziedzińca Donjonu w Srebrnej Górze – etap I izolacja korony w części wododziału III fortu Donjon

CPV: 45.11.12.00-0, 45.32.00.00-6

Lokalizacja : teren Fortecznego Parku Kulturowego Srebrna Góra, gm. Stoszowice, woj. dolnośląskie.

3.1. Prace będące przedmiotem przetargu zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

3.2. Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

3.3. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

A.4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych lub wariantowych.

A.5. Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 4 miesiące od daty podpisania umowy. Jest to termin w którym wykonawca powinien zgłosić zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

A.6. Załącznikami SIWZ opisujące przedmiot zamówienia jest:

- projekt budowlany,

- przedmiar robót – kosztorys ofertowy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Rozdział B  -  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.

B.1. Warunki udziału w postępowaniu

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego przewidzianego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający :

  - warunki  określone art. 22 ustawy – prawo zamówień publicznych tj.

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2;

1.2. warunki kwalifikacyjne:

- Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu prac i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich zamawiających, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał, tj. zrealizował, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. realizację prac izolacyjnych i odwodnieniowych obiektu o podobnym charakterze z wykorzystaniem materiałów podanych w projekcie o wartości nie mniejszej niż 290 000 złotych brutto, lub dwie realizacje obiektu o podobnym charakterze z wykorzystaniem materiałów podanych w projekcie o wartości łącznej nie mniejszej niż 150 000 złotych brutto, i wykonał je z należytą starannością;

- kierownik robót z minimum dwuletnim doświadczeniem w pracy przy obiektach zabytkowych, w tym nie mniej niż trzy lata w charakterze kierownika.

c) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie                            	do ewidencji	działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu                	do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej 	wystawione nie 	wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d/ .Wykonawca musi zaoferować minimum 20 letni okres gwarancji na wykonane roboty izolacyjne liczony od daty odbioru całości zamówienia, na pozostałe roboty wykonawca musi zaoferować 3-letni okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 1.2. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy

###### B.2. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

###### Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (systemem „spełnia – nie spełnia”), dokonana zostanie na podstawie dokumentów złożonych w ofercie.

Oferta będzie podlegać ocenie, po spełnieniu formalnych wymogów określonych w punkcie B.3 oraz spełnieniu warunków kwalifikacyjnych określonych w punkcie B1.1.2.

## B.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Oferta winna zawierać  następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków:

- Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY" (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale "E" niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), zawierający  następujące załączniki:

1.1) Załącznik nr 1 – „ Oświadczenia Wykonawcy ”, w którym znajdują się między innymi następujące oświadczenia :

- Oświadczenie, że Wykonawca posiada pozwolenia i uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli przepisy nakładają na strony obowiązek posiadania takich pozwoleń             i uprawnień;

- Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

- Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie               art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

- Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje je bez zastrzeżeń;

f)  Oświadczenie, że Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do upływu terminu jej ważności, wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru swojej oferty;

g)   Oświadczenie, że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania                                       	oferty i wykonania prac w wymaganym czasie;

h)  Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i dokonał wizji w terenie objętym zakresem zamówienia.

1.2) Do Załącznika nr 1 należy dołączyć co najmniej niżej wymienione dokumenty            (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty):

- aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony                          do występowania w obrocie prawnym (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.).

- w przypadku podmiotów występujących wspólnie, należy dołączyć umowę regulującą ich współpracę.

1.3) Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty :

- Załącznik nr 2 – Informacje na temat doświadczenia w wykonywaniu prac o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia w ostatnich latach tj. 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( kopia protokołu odbioru robót zawierająca ocenę lub referencje wydane przez Zamawiającego z zakresem robót i oceną ).

- Załącznik nr 3 – Kwalifikacje i doświadczenie kluczowych pracowników proponowanych do udziału w tym zadaniu – wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- Załącznik nr4 – cena oferty z załączonym  kosztorysem ofertowym.

Wszystkie wymienione wyżej oświadczenia stanowić będą integralną część oferty.

2) W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez konsorcjum dwu lub więcej podmiotów gospodarczych należy dołączyć oświadczenia tych podmiotów, że za zobowiązania wynikające z wykonania oferty odpowiadają solidarnie.

Oferta taka musi spełniać następujące wymagania:

a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, odrębnie dla każdego         podmiotu;

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;               to znaczy - podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum.

## B.4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i porozumiewania się z Zamawiającym.

- Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie dotyczące Specyfikacji , przesyłając jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim, którym dostarczono niniejszą Specyfikację, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia - dokonane uzupełnienia przekazuje             się niezwłocznie wszystkim oferentom i są one dla nich wiążące.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje , zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie. Przesłane za pomocą telefaksu , uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

B.5. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania                                się z Wykonawcami.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: Dariusz Tatka tel. 0509 348 305

Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami za pośrednictwem poczty oraz e-mail:  dariusz.tatka@neostrada.pl

B.6. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą .

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą, wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

B.7. Sposób przygotowywania oferty.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych oraz następujących warunków dodatkowych:

1) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim;

2) Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym.

b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym powyżej wykazem ( rozdz. B pkt. 3 SIWZ).

3) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami (zamieszczonymi w Rozdziale "E" niniejszej specyfikacji);

4) Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach;

5) Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony;

6) Należy ponumerować każdą ze stron w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie (wg wzoru podanego w Rozdziale "E" niniejszej Specyfikacji);

7 ) Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać

„nie dotyczy";

8) Ofertę należy pisać w jednym ciągu, nie pozostawiając miejsc niewypełnionych                      i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

9) Poprawki należy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie;

10) Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie, a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej koperty. Koperty powinny być nieprzezroczyste                        i zapieczętowane w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

11) Koperty powinny być oznaczone następująco:

- koperta zewnętrzna:

Oferta na PRZETARG NIEOGRANICZONY na realizację zadania pod nazwą:

„Izolacja korony i dziedzińca Donjonu w Srebrnej Górze - etap I izolacja korony w części wododziału III fortu Donjon”

- koperta wewnętrzna:

Oferta na PRZETARG NIEOGRANICZONY na realizacje zadania pod nazwą:

„Izolacja korony i dziedzińca Donjonu w Srebrnej Górze - etap I izolacja korony w części wododziału III fortu Donjon”

-    Nazwa i adres Wykonawcy

12) Dopuszcza się przed terminem otwarcie ofert zmianę lub wycofanie wcześniej złożonej oferty. W takim wypadku oferent składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. Każda modyfikacja lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert (dwie koperty), przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: „zmiana”                 lub „wycofanie”.

B.8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1) Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Stoszowice,  Stoszowice 97 ,  57-200 Ząbkowice Śląskie  - sekretariat

2) Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2008r. o godz. 10:00

3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

B.9. Miejsce i termin otwarcia ofert .

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu na ich składanie, określonego w pkt. B.8. tj. 04.06.2008r.o godz. 10:15 Urząd Gminy Stoszowice pok. Nr 20 Stoszowice 97 ,  57-200 Ząbkowice Śląskie

B.10. Kryteria wyboru i ocena ofert.

- Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają zasadnicze wymagania określone w dokumentach przetargowych.

2) Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne oraz warunki kwalifikacyjne będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w Załączniku nr 5 do "Formularza Ofertowego", według kryterium: - Cena  – 100%

a) Oferta o najkorzystniejszej cenie – 100 pkt.

b) Pozostałe oferty:

cena oferty najkorzystniejszej

liczba pkt. =      ------------------------------------------   X  100

cena oferty ocenianej

3) Oferty, które nie  spełniają  warunków  formalnych oraz warunków kwalifikacyjnych zostaną odrzucone.

B.11. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

1) Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 – 145  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

- W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg powinien zgłosić się w siedzibie zamawiającego w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty.

## B.12. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania

## o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, których prawny interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r mają prawo złożenia protestu, co jest określone w Dziale VI wyżej wymienionej Ustawy, a szczególnie:

1)  Wykonawca może złożyć do Zamawiającego umotywowany pisemny protest wobec

czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie (art. 180

Ustawy);

2) Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, kiedy oferent powziął lub mógł powziąć

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed podpisaniem umowy w sprawie  zamówienia publicznego ;

B.13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego.

O wyniku postępowania wszyscy jego uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie (faksem).

Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1) Cenę oferty należy podawać w Załączniku nr 5  "FORMULARZA OFERTOWEGO".

- Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty).

- Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale A niniejszej Specyfikacji

- Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót z uwzględnieniem robót nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. (np. koszty związane z zajęciem pasa ruchu drogowego oraz wykonanie prac ujętych w uwagach do zakresu robót do wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tj.

- koszt opracowania programu prac konserwatorskich,

- zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,

- nadzór konserwatorski,

- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów

5) W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę całkowitą dla całości przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym wzorem tabeli przetargowej wraz z podaniem nośników  w oparciu o które została sporządzona cena.

Elementem pomocniczym do obliczenia ceny jest załączony przedmiar robót

Wskazane pozycje podstawy nakładów należy traktować jako element pomocniczy.                     W oferowanej cenie, należy ująć wszelkie niezbędne koszty związane wykonaniem przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ D - UMOWA

UMOWA nr ......... / 2006

zawarta w dniu................................,

pomiędzy

Forteczny Park Kulturowy sp. z o.o.

Ul. Letnia 10

57-215 Srebrna Góra

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a Firmą,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1. W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                           i przepisów do niej wykonawczych, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje                   do realizacji roboty budowlane polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Izolacja korony i dziedzińca Donjonu w Srebrnej Górze - etap I izolacja korony w części wododziału III fortu Donżon”

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami              i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:

a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami techniczno – budowlanymi,

b) dostarczenia maszyn, urządzeń i niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy,

c) poinformowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru,

d) przekazania wykonanego przedmiotu umowy,

e) utrzymania na swój koszt terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa, jak również ubezpieczy roboty, urządzenia i mienie ruchome związane z prowadzeniem robót, od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku              z prowadzonymi robotami,

f) zabezpieczenia dostępu do placu budowy w czasie prowadzenia robót,

g) opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia zmiany organizacji ruchu kołowego i pieszego          w okresie realizacji zamówienia ( jeśli jest wymagany ),

h) zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej                 (jeśli jest wymagana ).

i)  wykonania przedmiotu umowy na czynnym obiekcie.

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do:

a/ przekazania placu budowy,

b/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c/ przeprowadzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy,

d/ zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień przekazania placu budowy.

Termin zakończenia robót ustala się do dnia ……………. (4 miesięcy od daty podpisania umowy) Jest to termin w którym wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: …………………………………………………………. zł. powiększone o podatek VAT wg              obowiązującej stawki  …..% tj. w kwocie ……………………….…….. zł. co stanowi łącznie ………………………………………………………………………... zł.

(słownie zł. …………………………………………………………….……………………..)

2. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi fakturami  częściowymi, wystawionymi przez Wykonawcę i zawierającymi zestawienie wykonanych prac budowlanych oraz protokoły odbioru robót budowlanych.

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w dwóch transzach na niżej podanych zasadach:

a) I transza - w wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 po wykonaniu połowy wartości kosztorysowej robót budowlanych;

b) II transza - w wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1, po ostatecznym wykonaniu robót budowlanych, z zastrzeżeniem §4 ust. 4.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3 lit. b nastąpi fakturą końcową po dokonaniu odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy, dokonaniu rozruchu i oddaniu zadania do eksploatacji zgodnie z wszelkimi wymogami na podstawie protokołu odbioru końcowego.

5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do 30 dni liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu  faktury na rachunek bankowy Wykonawcy : ……………….

6.   Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.

§ 5

1. O osiągnięciu gotowości do odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego.

2. Zamawiający wyznaczy datę odbioru i rozpocznie czynności odbioru powołując do tego odpowiednią komisję, w terminie 7 dni od zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej            w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

3.  Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości

do odbioru, z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady :

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad,

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z ust. 2. niniejszego paragrafu.

6. Jeżeli Zamawiający, pomimo osiągnięcia gotowości do odbioru, nie dokona odbioru             w terminie przewidzianym w ust. 2, Wykonawca może protokolarnie ustalić stan robót będących przedmiotem umowy, przez powołaną do tego komisję, nie pozostając jednocześnie w zwłoce wypełniania zobowiązań umownych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Protokół powyższy stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania wypłaty wynagrodzenia.

§ 6

  - Ustala się  termin gwarancji na roboty objęte niniejszą umową:

- ....letni okres gwarancji na wykonane roboty izolacyjne

- na pozostałe roboty..... okres gwarancji

- Termin gwarancji biegnie od daty końcowego odbioru natomiast okres rękojmi                    wg  Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz              w okresie gwarancji i rękojmi w terminach realnych do usunięcia i wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Obowiązek usunięcia wad nie dotyczy wad, o których Zamawiający wiedział w chwili odbioru i obniżył wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, jak również wad stwierdzonych wskutek niewłaściwego użytkowania lub konserwowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie bierze odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania robót zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego projektem budowlanym i uzgodnioną technologią robót, jeżeli mimo zachowania należytej staranności wykonawca nie mógł stwierdzić wadliwości rozwiązania.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy, dokonywanych w okresie gwarancji i rękojmi. O przeglądzie Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed planowanym przeglądem.

- Zamawiający może we własnym zakresie usunąć wady na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunął ich w wyznaczonym terminie.

- Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygaszają zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na finansowanie robót objętych umową.

2. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych                    w Kodeksie Cywilnym, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

b) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli :

-    Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca nie może kontynuować robót.

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                w formie kar umownych, liczonych od wartości wynagrodzenia określonego w § 4                     ust. 1 niniejszej umowy, w następujących przypadkach  i wysokościach :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za zwłokę w terminie  zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, w wysokości 0,01 [%] wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji            w wysokości 0,5 [%] wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 [%] wynagrodzenia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,01 [%] wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien nastąpić,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie,  w wysokości 1 [%] wynagrodzenia.

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionych szkód, strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9

1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku,              na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczenia przerwanych robót, w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do :

a) dokonania odbioru  robót w toku i prac zabezpieczających i zapłaty  za nie wynagrodzenia,

b) protokolarnego przejęcia terenu budowy.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną             na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

W sprawach nieregulowanych umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                	     	        Wykonawca:

Rozdział E - FORMULARZE

|  | #### FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Strona |  |
|  | ##### Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

„Izolacja korony i dziedzińca Donjonu w Srebrnej Górze - etap I izolacja korony w części wododziału III fortu Donżon

Wykonawca:

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Numer Faxu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Numer teleksu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

................................................

(podpis, pieczęć)

Data : .....................................

|  | #### FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Strona |  |
|  | ##### Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

„Oświadczenia Wykonawcy"

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi              	w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

2.  Oświadczamy, że posiadamy wymagane  pozwolenia i uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

3.  Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny

i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

4.  Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie

Zamówienia.

5.  Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy

z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych.

6.  Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy, w przypadku wyboru naszej

Oferty.

7.  Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji

zamówienia w określonym czasie.

8.  Oświadczamy, iż dokonaliśmy wizji w terenie realizacji zadania, w obiekcie objętym

zakresem zamówienia oraz zapoznaliśmy się z zakresem robót.

9.  Oświadczamy , że akceptujemy wzór umowy  (rozdział D).

10. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym

"FORMULARZU OFERTOWYM" są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym

szczególe.

11.	Upoważniamy Zamawiającego  lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.

Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa

wymienione w naszym "FORMULARZU OFERTOWYM" do dostarczenia stosownej      informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.

12. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych    informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:

...................................................................................................................................................

13. Do niniejszego "Oświadczenia Wykonawcy" dołączone są dokumenty (zgodnie                           z wymaganiami  zawartymi w punkcie B.3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):

a)  aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (określające formę prawną lub status prawny, miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.).

b) inne dokumenty: ( wymienić jakie )

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ........................................

|  | #### FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Strona |  |
|  | ##### Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

„Informacje na temat doświadczenia”

Wykaz zrealizowanych zadań o charakterze i złożoności porównywalnej 
z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia przez ostatnie pięć lat tj. 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 r.

| Lp. | Nazwa i adres klienta | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce | Całkowita wartość zamówienia | Wartość za którą Wykonawca był odpowiedzialny | Zakres rzeczowy | Termin realizacji | Ocena klienta zgodnie z protokołem odbioru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Łącznie |  |  |  |  |  |

UWAGA : Do wykazanych robót należy dołączyć potwierdzenia, że roboty zostały wykonane z należytą starannością  (dołączyć protokół odbioru końcowego zawierający  ocenę lub referencje wydane przez Zamawiającego z zakresem i oceną robót ).

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | #### FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Strona |  |
|  | ##### Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć oferenta)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

„Kwalifikacje i doświadczenie personelu”

1. Kadra zarządzająca i techniczna

| Nr | Imię Nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie | Praktyka w latach |  | Rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | W firmie oferenta |  |

2. Deklarowany  przez Wykonawcę pracownik do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY

| Imię Nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie | Praktyka w latach |  | Rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | w firmie oferenta |  |

Praktyka i doświadczenie kierownika budowy :

a)  doświadczenie w zakresie robót o równoważnym charakterze do przedmiotu zamówienia (miejsce, lata pracy, stanowisko),

b)  doświadczenie na stanowisku kierownika budowy: (miejsce, lata),

c)   dołączyć kopie wymaganych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | #### FORMULARZ OFERTOWY |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Strona |  |
|  | ##### Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć oferenta)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

„Cena oferty”

Na podstawie warunków zamówienia, oględzin obiektu oraz po zapoznaniu                           się z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych podejmujemy się realizacji zadania pn.:

„Izolacja korony i dziedzińca Donjonu w Srebrnej Górze - etap I izolacja korony w części wododziału III fortu Donżon”

za cenę ryczałtową brutto

w kwocie złotych :  ...............................................................................................

(słownie:................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości .............[%],

to jest w kwocie :            .........................................[zł]

(słownie:................................................................................................................)

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- w załączeniu kosztorys ofertowy

Termin gwarancji na wykonane roboty wynosi : …………………………………………...

Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………………………..

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data: ..........................................