Zabezpieczenie i renowacja fragmentu kazamat dziedzińca Donżonu w Twierdzy Srebrna Góra

Przedmiar

| nr | opis robót | Jedn. obm. | obmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstemplowanie zagrożonych stropów | szt. | 4,00 |
| 2 | Naprawa pęknięć o gł. przeszycia ponad 3 cegły | m | 14,80 |
| 3 | Wykonanie i montaż ściągów | kg | 80,00 |
| 4 | Montaż kotew | szt. | 4,00 |
| 5 | Uzupełnienie i naprawa murów gładkich na zaprawie cementowo wapiennej (w istniejącym murze z cegły historycznej) | m2 | 152,54 |
| 6 | Uzupełnienie i naprawa obramień otworów w murach na zaprawie cementowo - wapiennej | m2 | 29,29 |