Stoszowice, dnia 09-04-2009 r.

RR/2/2009/P/2/09

Wg rozdzielnika

Dot.:  przetargu na „PRZEBUDOWĘ   DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO WE WSIACH PRZEDBOROWA I ŻDANÓW” - ogłoszenie w BZP nr 72756-2009 z dnia 23-03-2009r.

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „PRZEBUDOWA   DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO WE WSIACH PRZEDBOROWA I ŻDANÓW”  tut. Urząd wyjaśnia:

Pytanie nr 1. Na jaką głębokość należy wykonać koryto na odc. 1 (część drogi nr 256 i 252 obręb Przedborowa)?

Ad.1. –  Koryto  należy wykonać na głębokość 10 cm.

Pytanie nr 2.  Jaką przyjąć grubość warstwy ścieralnej poz.6 odc.1(część drogi nr 256 i 252 obręb Przedborowa)?

Ad.2. - Grubość warstwy ścieralnej - 5 cm.

Pytanie nr 3. Odcinek 1. W poz 2 przedniaru robótnależy wykonać koryto na zjazdach (35m2) i placu (23,1 m2), natomiast w poz 3 nalezy wykonać podbudowę na zjazdach(35m2) i placu 23,1 m2 +420m2) Czy zatem w poz. 2 koryto nalezy wykonać tylko na powierzchni 58,1m2 czy należy uwzględnić człą powierzchnię placu (23,1 +420m2) i wykonać korytowanie na powierzchni 478 m2?

Ad.3.- Koryto nalezy wykonać tylko na powierzchni 58,1 m2.

Pytanie nr 4. Odcinek 4. W pozycji 7 przedmiaru robót  zgodnie z przedmiarem robót warstwę ścieralną należy ułozyć na powierzchni 1875,9 m2, natomiast w opisie pozycji (zgodnie z obliczeniami) warstwę ścieralną należy ułożyć na powierzchni 1665,4m2. Która zatem powierzchnia jest prawidłowa.

Ad.4. Warstwę ścieralną należy ułożyć na powierzchni 1665,4m2. W przedmiarze błędnie wpisano wartość 1875,9 m2.

Pytanie nr 5. Odcinek 4. Czy na odcinku 4 pobocza należy uzupełnić mieszanką zgodnie przedmiarem robót (jednostronnie na długości 347mb)- 8,67 m3 czy taj jak na pozostałych odcinkach ( na calej długości drogi dwustronnie na szer. 0,5m-21,05m3)?

Ad 5.  Na odcinku 4 pobocza należy uzupełnić mieszanką zgodnie przedmiarem robót na długości 347mb - 8,67 m3

Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Niebora