## GMINA   STOSZOWICE

57-213   STOSZOWICE   97

Tel. (074) 8181-055 do 56 fax. (074) 8181-059

e-mail: gmina@stoszowice.pl

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie nr RR/15/2006

PRZEBUDOWA DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEJŚCIA W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOSZOWICACH

Przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000,00 euro organizowanego stosownie do art. 39   ustawy o prawo zamówień publicznych przez

Gminę  Stoszowice

| Andrzej Kociński opracował |  | .................................................... zatwierdził |
| --- | --- | --- |

Stoszowice, lipiec 2006

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

ZAMAWIAJĄCY	3

TERMIN REALIZACJI	3

WYMAGANIA OD OFERENTÓW	3

OFERTA  	4

INFORMACJE	4

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI:	4

WADIUM	4

ZABEZPIECZENIE	5

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	5

Termin i miejsce składania ofert	5

WYCOFANIE, ZMIANY	6

Otwarcie ofert  	6

ZAWARTOŚĆ OFERTY  	6

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:	7

OCENA OFERT	7

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA	8

PROTESTY I ODWOŁANIA	8

PROJEKT UMOWY	9-14

LISTA KONTROLNA	15-16

ZAŁĄCZNIKI	17-26

formuLARZ  OŚWIADCZEŃ	26

SpeCyfikacja techniczna z przedmiarem robót	27-33

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną wraz z przebudową wejścia w   szkole podstawowej w Stoszowicach”

- ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

„Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną wraz z przebudową wejścia w   szkole podstawowej w Stoszowicach”

- Kompleksowe wykonawstwo wszystkich robót budowlanych:

Roboty rozbiórkowe,				CPV 45111100-9

Prace przy usuwaniu azbestu			CPV 45262660-5

Prace przy  wznoszeniu rusztowań		CPV 45262100-2

Konstrukcje drewniane dachowe			CPV 45261100-5

Prace dotyczące krycia dachu			CPV 45261100-9

Roboty blacharskie,				CPV 45261300-7

Roboty murowe,					CPV 45262520-2

Prace tynkarskie					CPV 45410000-4

Roboty malarskie,					CPV 45442100-8

Instalacja drzwi z aluminium			CPV 45421111-5

Instalacja okien z tworzyw sztucznych		CPV 45421125-6

Instalacja elektryczna				CPV 45310000-3

W celu zrealizowania powyższego zakresu prac Zamawiający udostępni do wglądu Oferentom:

- posiadaną dokumentację techniczną

TERMIN REALIZACJI

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia do dnia:  30.09.2006 r.

WYMAGANIA OD OFERENTÓW

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- pobrali od Zamawiającego SIWZ,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnionych na umowę o pracę pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia w   branżach:

- ogólnobudowlanej,

- instalacyjnej elektrycznej

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r  o Prawo Zamówień Publicznych,

- Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat  podobnego typu zadania

OFERTA CAŁA / CZĘŚCIOWA/wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJE

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wymagany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Oferenta. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Andrzej Kociński  tel.: 074/81-64-538

WADIUM

- Oferta w   postępowaniu przetargowym musi być zabezpieczona wadium w wysokości

- 5000,0 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Termin wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający określa

- na dzień  14.07. 2006  godz. 1000

- Termin wniesienia wadium w formie  pieniężnej, Zamawiający określa

- na dzień  13.07. 2006

- Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. O/Budzów nr  25 9533 1014 2003 0000  0185 0002

- Oferta   nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

- Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił przetarg.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, których oferta nie zostanie wybrana Zamawiający przekaże do banku lub kasy, jednakże nie później, niż w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy i wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wybranym Wykonawcą, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

- Wykonawca traci wadium jeżeli:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy Oferenta,

- przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe.

ZABEZPIECZENIE

- Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 3 % kwoty umownej brutto, tzn. bez podatku VAT.

- Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie:

- w pieniądzu,

- w obligacjach państwowych,

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Warunki wniesienia, formy oraz terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w umowie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Termin i miejsce składania ofert

- Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta musi zostać złożona w:

sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice

nie później niż do dnia   14.07.2006  do godziny 1000

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Gmina Stoszowice”

„STOSZOWICE – SALA GIMNASTYCZNA”

Nie otwierać przed  14.07.2006 godz. 1100

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do ZAMAWIAJĄCEGO.

WYCOFANIE, ZMIANY

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA" .

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian). Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert  nastąpi dnia    14.07.2006 r.  o godzinie 1100  w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Stoszowice pokój nr 11

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące załączniki i dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

- Listę kontrolną według załączonego do SIWZ wzoru

- Zgłoszenie udziału w przetargu – Załącznik nr 1 oferty

- Oświadczenie o sytuacji finansowej Oferenta według załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik nr 2 zawierający:

- informacje o wysokości kapitału zakładowego,

- informacje o wielkości robót w dziedzinie zbliżonej do niniejszego zamówienia za okres trzech ostatnich lat,

- informacje o wartości zawartych do zrealizowania umów,

- Wykaz zrealizowanych prac według załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik nr 3 oferty

- Wykaz wszystkich prac w trakcie realizacji według załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik nr 4 oferty

- Referencje od Zamawiających , wykaz posiadanych wyróżnień, nagród, patentów itp. – Załącznik nr 5 oferty

- Wykaz kadry i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia według załączonych do SIWZ wzorów – Załącznik nr 6 oferty

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 oraz art. 24 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych

- Aktualny wypis / odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

- Kopia nadania numeru REGON

- Kopia nadania numeru NIP

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,

- Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu należnych składek

- Kosztorys ofertowy

Dokumenty o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta kopii. Na każdym dokumencie, który stanowi załącznik do oferty (wykaz wg zestawienia powyżej). Wykonawca umieści oznaczenie „Załącznik nr ....”, tak aby każdy z załączników mógł być jednoznacznie identyfikowalny. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być skladane.

Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- Jest sprzeczna z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia

- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń

- Oferent nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

- Złożona oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów

OCENA OFERT

- Członkowie komisji Przetargowej oceniają oferty przyznając  punkty  dla każdego kryterium w następujący sposób:

A.   Kryteria oceny ofert  :

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| cena | 100 % |

SPOSÓB OCENY OFERT:

Kryterium: CENA

Przyznawane są tylko punkty   wyliczone w następujący sposób:

| Najniższa oferowana cena | x 100 = do 100 pkt |
| --- | --- |
| cena danego Oferenta |  |

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych parametrów w zakresie każdego z kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Ocena końcowa każdego z członków Komisji Przetargowej będzie sumą punktów poszczególnych kryteriów W przypadku, gdy dwie, lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów to Komisja Przetargowa wybierze ofertę Wykonawcy , który zaoferował niższą cenę.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców, według  zasad określonych w art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny  oferta zostanie odrzucona jako oferta błędna.

- Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego będzie poprawiona cena.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- wpłyną mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

- Zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

PROTESTY I ODWOŁANIA

Nie przysługują  protesty i odwołania

………………………………….

Projekt UMOWY

UMOWA NR ....................

z dnia ............................

zawarta pomiędzy:

Gminą Stoszowice z siedzibą w  Stoszowicach  97, 57-213 Stoszowice

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania zadania inwestycyjnego pn:

Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną wraz z przebudową wejścia w szkole podstawowej w Stoszowicach

§ 2

- Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, oferta Wykonawcy do tego przetargu oraz zawarte w nich postanowienia.

- Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa „pod klucz”.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i opisem zawartym w niniejszej Umowie.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Powierzenia funkcji kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy; ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego,

- Prowadzenia dziennika budowy oraz zgłoszenia inspektorowi nadzoru do odbioru wykonane roboty w tym roboty zanikające,

- Przestrzegania przy wykonywaniu robót przepisów BHP, p.poż. i porządkowych,

- Zabezpieczenia, ochrony placu budowy i zgromadzonych materiałów,

- Uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót,

- Umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,

§ 5

Termin realizacji umowy:

- Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu ..................., a całkowite jego zakończenie w dniu ................

- Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż po 14 dniach od wniosku Wykonawcy o przekazanie terenu budowy.

§ 6

- Nadzór inwestorski sprawować będzie ...........................................

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy.

- Funkcję kierownika budowy Wykonawcy sprawować będzie   ............................. Nr uprawnień budowlanych ................

§ 7

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie materiały, maszyny i urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

- Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu technicznego.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Następujące badania będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny:

- Wymagane przez przedstawicieli właściwych urzędów i instytucji próby, badania itp.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badania, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są zgodne z umową i obowiązującymi przepisami, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego w przypadku:

- Okoliczności których nie można było przewidzieć

- Z przyczyn zależnych od Zamawiającego

- Z powodu siły wyższej.

§ 9

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie przetargowej w kwocie brutto (łącznie podatkiem VAT) : ........................... słownie:.....................................................................................................................,

- Jeżeli w toku realizacji wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót nie objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, których zakres nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalona zostanie kosztorysem robót dodatkowych, metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Zarządzeniem MGPiB w sprawach metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty stosowane w kosztorysie ofertowym.

- Wymaga się, aby zakres i wartość robót dodatkowych została określona „Protokołem konieczności” zatwierdzonym przez Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę do udzielenia dodatkowego zamówienia.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

§ 10

Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafie 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pełnienia funkcji koordynacyjnych

- Zapewniania specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczanych przez siebie  urządzeń.

- Informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz terminie i odbiorze robót ulegających zakryciu,

- Zabezpieczenia placu budowy, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1.  Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi fakturami

częściowymi za zakończony dany element robót po odbiorze elementu  i wystawieniu

faktury w  terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

2.  Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po dokonaniu odbioru bezusterkowego

przedmiotu umowy, dokonaniu rozruchu i oddaniu zadania do eksploatacji zgodnie z

wszelkimi  wymogami na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z przedmiot zamówienia  w terminie 30 dni, od daty  otrzymania faktury końcowej.

§ 12

- Wykonawca zabezpiecza należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 9 tj. kwoty .................. słownie: ...............................................................................................

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................... Wykonawca wniósł 100 % ustalonej kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy.

- Wykonawca będzie miał możliwość zarachowania wniesionego wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony postanawiają, że:

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 80% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po zakończeniu i dokonaniu odbioru końcowego robót,

- Pozostała część tj. 20% zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie gwarancji lub rękojmi.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które

naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

- W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy jednej ze stron, odstępujący zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu zadania w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki do terminu zakończenia i odebrania robót,

- za zwłokę w usunięciu wad powstałych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad przedmiotu umowy,

- Zamawiający zapłaci karę umowną za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 14

Strony ustalają następujący tryb odbioru zgłoszonych elementów zadania:

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlano- montażowych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w terminie wpisanym do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

- Jeżeli odbiór zostanie dokonany, za datę wykonania przedmiotu odbioru uznaje się dzień zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze ewentualnych wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- Wykonawca przygotuje na dzień odbioru niezbędne świadectwa jakości, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane do odbioru końcowego - operaty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

- Termin gwarancji wynosi .............. miesięcy dla robót budowlano-montażowych, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy .

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu  do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 17

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub opóźnia się z realizacją poszczególnych etapów umowy, tak że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma terminu realizacji,

- Wykonawca nie realizuje poleceń autora projektu lub Zamawiającego odnoszących się do nakazywanych rozwiązań technicznych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do wykonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

LISTA KONTROLNA

# NAZWA ZADANIA  : Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną wraz z przebudową wejścia  w szkole podstawowej w Stoszowicach

Strona oferty

| 1. | FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 2 |  |  |
| 3. | WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC – ZAŁĄCZNIK NR 3 |  |  |
| 4. | WYKAZ WSZYSTKICH PRAC W TRAKCIE REALIZACJI – ZAŁĄCZNIK NR 4 |  |  |
| 5. | REFERENCJE OD ZAMAWIAJĄCYCH – ZAŁĄCZNIK NR 5 |  |  |
| 6. | WYKAZ KADRY I PRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 6 |  |  |
| 7. | ZAŚWIADCZENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 24 UST.1 I 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYSTAWIONEJ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT |  |  |
| 8. | OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI ART. 22 UST. 2 ORAZ ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |  |  |
| 9. | AKTUALNY WYPIS / ODPIS Z REJESTRU LUB ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI POTWIERDZAJĄCEJ DOPUSZCZENIE WYKONAWCY DO OBROTU PRAWNEGO W ZAKRESIE OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM |  |  |
| 10. | KOPIA NADANIA NUMERU REGON |  |  |
| 11. | KOPIA NADANIA NUMERU NIP |  |  |
| 12. | ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO O BRAKU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH |  |  |
| 13. | ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O BRAKU ZALEGŁOŚCI W UISZCZANIU NALEŻNYCH SKŁADEK |  |  |
| 14. | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |

Data : 							 Podpis : .......................................................

Załącznik nr 1

.........................................

pieczęć  Oferenta

Zamawiający:

Gmina Stoszowice,

Stoszowice 97,

57-213 Stoszowice

O F E R T A

Na:

Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną wraz z przebudową wejścia w szkole podstawowej w Stoszowicach

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na:

Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną wraz z przebudową wejścia w szkole podstawowej w Stoszowicach

# Oferujemy   wykonanie przedmiotowego zadania

za cenę ( łącznie z  podatkiem VAT) ogółem ..............................zł

Słownie:........................................................................................................................................

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik do niniejszej oferty.

Proponuję termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcia: ..........................................

-  zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:.........................................

Okres realizacji wyniesie łącznie ....... tygodni.

Oferujemy termin gwarancji   .............. miesięcy dla robót budowlano-montażowych, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie i w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt techniczny.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfiką Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie gminy).

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na warunkach podanych w specyfikacji i ofercie pod rygorem utraty wadium.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / podzlecić*.

- Oświadczamy, że przyjęliśmy do wiadomości i zaakceptowaliśmy warunki składania wadium przetargowego oraz zabezpieczenia umowne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta jest ważna przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

Data : 			Podpis : .........................................

* - niepotrzebne skreślić

|  | INFORMACJA O OFERENCIE |
| --- | --- |
| 1. | Nazwa przedsiębiorstwa : Adres : Numer tel. Numer fax Zarejestrowany adres biura : |
| 2. | Charakterystyka przedsiębiorstwa : np. Generalny wykonawca budownictwa ogólnego |
| 3. | Lata doświadczeń jako Generalny Wykonawca : |
| 4. | Lata doświadczeń jako Podwykonawca : |
| 5. | Nazwa i adres przedsiębiorstw stowarzyszonych z Oferentem, które będą uczestniczyć w realizacji inwestycji oraz zakres powierzonej części zamówienia |

Data : 								Podpis : .........................................

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE FINANSOWE

- Kapitał :

- Roczna wartość prac w dziedzinach związanych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych  w latach   w tysiącach PLN:

| # Rok | 2003 | 2004 | 2005 | Wartość łączna za ww. lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma |  |  |  |  |

- Przybliżona wartość bieżących umów (zawartych) :

Data : 								Podpis : .........................................

Załącznik nr 3

DOŚWIADCZENIE : PODOBNE PRZEDSIĘWZIĘCIA UKOŃCZONE

| Lp. | Zamawiający | Przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja | Wartość robót wykonanych w tys. zł |  | Termin realizacji |  | Ocena zamawiającego w protokole odbioru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | W siłach własnych | Pocz. | Koniec |  |
| #### ZADANIA UKOŃCZONE W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Data : 								 Podpis : .........................................

Załącznik nr 4

DOŚWIADCZENIE : WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TOKU

| Lp. | Rodzaj prac | Całkowita wartość | Początkowy czas realizacji | Końcowy czas realizacji | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Data : 								 Podpis : .........................................

Załącznik nr 5

REFERENCJE OD ZAMAWIAJĄCYCH

Załącznik nr 6

WYKAZ KADRY I PRACOWNIKÓW

1. Personel przewidziany do realizacji zamówienia

Należy załączyć kopie:

- uprawnień ,

- zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej

| Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | ## Wykształcenie | Praktyka ogółem (lat) | Praktyka w firmie (lat) | Rodzaj uprawnień i opis doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. Kadra kierownicza |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kierownik budowy |  |  |  |  |

Data : 								 Podpis : .........................................

Załącznik nr 7

ZAŚWIADCZENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

My niżej podpisani oświadczamy, że firma którą reprezentujemy :

- Jest uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy, a jej działalność gospodarcza nie została zawieszona

- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w zamówieniu

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi wraz z ofertą

- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pismem niniejszym upoważniamy Zamawiającego do sprawdzenia wiarygodności powyższych informacji.

Data : 								Podpis : .........................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną wraz z przebudową wejścia oraz rozbiórką garaży szkoły podstawowej w Stoszowicach

Zamówienie :  RR/12/2006

Inwestor:   Gmina Stoszowice

57-213 Stoszowice 97

Zatwierdzam

Stoszowice ,  maj  2006 r.

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych mających na celu modernizację budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej, poprawienie warunków bezpiecznej komunikacji w budynku szkoły oraz powiększenie powierzchni terenu przyszkolnego boiska sportowego . Roboty prowadzone będą zgodnie z projektem technicznym pn. „Przebudowa dachu nad salą gimnastyczną wraz z przebudową wejścia w szkole podstawowej w Stoszowicach

- Remont szkoły polegający na:

- Przebudowie dachu nad salą gimnastyczną,

- Przebudowie wejścia

- Rozbiórce garaży.

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.2.1	Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe

Działka nr położona jest w centralnej części wsi w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 358 po jej północnej stronie. Zabudowa kubaturowa wielobryłowa. Wszystkie budynki połączone systemem łączników. Budynek starej szkoły – dwukondygnacyjny ze stromym dwuspadowym dachem krytym dachówką ceramiczną. Nowy budynek szkoły – parterowy, o dachu płaskim krytym papą. Budynek sali gimnastycznej parterowy o wysokości dwóch kondygnacji: dach jednospadowy o niewielkim spadku, kryty płytami „Onduline” . Przylega on bezpośrednio  do budynku tej samej wysokości mieszczącego bibliotekę oraz część mieszkalną na I piętrze. Od strony przymurowane 3 garaże na samochody osobowe o płaskich dachach krytych papą. Działka o nachyleniu od drogi w kierunku północnym . Powyższe skutkuje schodkowe posadowienie kolejnych obiektów. Różnica poziomów w parterze ok. 1,70 m. Zieleń wysoka – tylko na granicach działki.

- Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej  - 209,66 m2

- Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej   - 178,00 m2

- Powierzchnia zabudowy garaży                     -   70,06 m2

- Powierzchnia użytkowa garaży                      -   58,78 m2 .3.2

1.2.2. Ogólny zakres robót

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy:

- Etap I – przebudowa dachu nad salą gimnastyczną,

- Etap II – przebudowa wejścia do budynku szkoły,

Poszczególne etapy nie są ze sobą powiązane i mogą być realizowane niezależnie od siebie.

Rodzaje występujących robót

Roboty rozbiórkowe,				CPV 45111100-9

Prace przy usuwaniu azbestu			CPV 45262660-5

Prace przy  wznoszeniu rusztowań		CPV 45262100-2

Konstrukcje drewniane dachowe			CPV 45261100-5

Prace dotyczące krycia dachu			CPV 45261100-9

Roboty blacharskie,				CPV 45261300-7

Roboty murowe,					CPV 45262520-2

Prace tynkarskie					CPV 45410000-4

Roboty malarskie,					CPV 45442100-8

Instalacja drzwi z aluminium			CPV 45421111-5

Instalacja okien z tworzyw sztucznych		CPV 45421125-6

Instalacja elektryczna				CPV 45310000-3

1.2.3  Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach

Roboty rozbiórkowe	CPV 45111100-9

Prace przy usuwaniu azbestu CPV 45262660-5

Roboty rozbiórkowe występują  przy rozbiórce istniejących garaży przybudowanych do sali gimnastycznej oraz przy demontażu istniejącego dachu nad salą gimnastyczną.. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie terenu wokół garaży z uwagi że ich lokalizacja jest w bezpośrednim sąsiedztwie boiska szkolnego, gdzie w każdej chwili mogą pojawić się dzieci. Przewiduje się rozbiórkę sposobem ręcznym. Materiał z rozbiórki każdorazowo kwalifikować z Zamawiającym z jego określeniem  bądź do powtórnego wykorzystania, wywiezienia na wysypisko, do złożenia we wskazanym miejscu lub sprzedania (elementy metalowe) do składu złomu a kwoty uzyskane ze sprzedaży przelewać na konto wskazane przez Zamawiającego.

Przy rozbiórce płyt azbestowych, stanowiących pierwotne krycie dachu, ściśle przestrzegać warunków określonych w specyfikacji w punkcie 2.3.4. – program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do demontażu dźwigarów kratowych stalowych nad salą gimnastyczną należy dźwigu samochodowego o odpowiednim udźwigu i wysięgu, przy pełnym zarusztowaniu pomieszczenia sali oraz w godzinach pozalekcyjnych. Prace prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej.

Przepisy związane:

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

Prace przy  wznoszeniu rusztowań  CPV 45262100-2

Rusztowania budowlane winny :

- być atestowane

- posiadać  pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów.

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową

- zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy.

Obowiązkowo należy zabezpieczyć istniejącą podłogę w sali gimnastycznej przed zniszczeniem.

Konstrukcje drewniane dachowe	CPV 45261100-5

Nową konstrukcję dachową stanowić będą prefabrykowane wiązary drewniane kratowe wg projektu konstrukcyjnego lub podobne o odpowiednich własnościach

  - Elementy konstrukcyjne zaprojektowano z drewna klasy C 27, suszonego do wilgotności 18 % zabezpieczonego przed ogniem, owadami i grzybami preparatem „Ogniochron”.

  - Połączenia elementów wiązara na płytki kolczaste firmy „Mitek” lub podobne o odpowiednich własnościach

  - Wiązary mocowane są do murłaty za pomocą złącz kątowych typu  Multi grip. Mocowanie kątownika do murłaty za pomocą gwoździ pierścieniowych  3,75x30.

  - Całkowite usztywnienie połaci uzyskuje się poprzez przemienne przybicie łat o przekroju 60x40 mm.

  - W polach z wiatrownicami, należy wykonać stężenia krzyżowe z elementów 100x50 mm - (odpowiadające takim samym warunkom jak drewno użyte do konstrukcji).

Wytyczne wykonawstwa

- Montaż wiązarów rozpocząć od dwóch wiązarów głównych usztywnionych stężeniami wiatrowymi w pasie górnym,

- Następne wiązary montować, łącząc je stężeniami z poprzednimi,

- W miejscu styku elementów drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi należy ułożyć papę izolacyjną,

- W chwili rozpoczęcia montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podporę dla tej konstrukcji muszą mieć pełną wytrzymałość przewidzianą normami,

- Należy przewidzieć prawidłową wentylację przestrzeni konstrukcji dachowej,

- Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami szczegółowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości.

Główne normy i aprobaty

PN-B-0315:2000	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Aprobata techniczna ITB AT 15 –4057/04 Płytki kolczaste jednostronne typu GNA 20

i T 150.

Klauzula

- Wszelkie zmiany i ewentualne szczegóły rozwiązań należy uzgadniać z autorami projektu.

- Projekt podlega ochronie oprawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wiązary ze względu na sposób prefabrykacji i wymagania aprobaty technicznej należy wykonać w zakładzie produkcyjnym autoryzowanym przez firmę „Mitek Industries Polska”.

- Wiązary należy tak obciążać użytkowo aby nie przekroczyć wielkości przyjętych do obliczeń.

Prace dotyczące krycia dachu CPV 45261100-9

Zaprojektowano pokrycie ceramiczne dachówką zakładkową Renesansową L 15 w kolorze naturalnej czerwieni firmy „Koramic” na łątach drewnianych 40x60 mm zarówno pokrycia sali gimnastycznej jak i zadaszenia nowego wejścia do szkoły. Łaty powinny odpowiadać normie PN75/D – 9600 oraz PN-75/B – 10080. Łaty wymagają pełnej impregnacji. Muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory. Z uwagi na wymóg wentylacji przestrzeni między wiązarami zaprojektowano  kontrłaty wys. 25 mm przybite do wiązarów   wzdłuż górnego pasa podtrzymujące folię wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalną. Kontrłaty muszą spełniać wymogi jak łaty lecz wszystkie karawędzie mają mieć ostre.

Kalenica dachu wykończona gąsiorami ceramicznymi na łacie kalenicowej na sucho. Połacie dachu wykończone dachówkami szczytowymi. Ocieplenie sali gimnastycznej stanowią  2 warstwy wełny izolacyjnej kamiennej o gęstości 30 kg/m3 . Pierwsza warstwa grubości 15 cm wypełnia przestrzeń między wiązarami, druga warstwa grubości 5 cm spoczywa w poziomie wieszaków podtrzymujących profile sufitowe CD 60 służące do montażu płyt Rigipsowych.

Roboty blacharskie	CPV 45261300-7

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze naturalnej czerwieni (obróbki sali gimnastycznej) oraz w kolorze brązu (nowe wejście do szkoły).

Przepisy związane

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej

Roboty murowe  CPV 45262520-2

Roboty murowe występują na sali gimnastycznej  podczas wyrównania do poziomu jednakowej wysokości ścian po rozbiórce starej konstrukcji dachu, nadmurowaniu czterech warstw po obwodzie ścian w celu wzmocnienia podłoża pod murłatę na której będą spoczywały wiązary, wymurowaniu kominów (przedłużenie istniejących i wykonanie nowych) oraz przy wykonaniu ścian szczytowych.  Do robót murowych używać cegłę pełną klasy  10  na zaprawie cementowej.  W ścianach podłużnych należy, w trakcie murowania czterech warstw obsadzić kotwy do mocowania murłat.

Przepisy związane

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

Prace tynkarskie  CPV 45410000-4

Tynki ścian nowo murowanych kat. III cem – wapienne. Uzupełnienie odbitych tynków i odgrzybieniu ścian również cem – wapienne kat. III. Na stropie w sali gimnastycznej z płyt Rigipsowych. Zastosowano podwójne płyty Rigips GKFI grubości 12,5 mm przykręconych do profili CD 60 umocowanych na wieszakach zakotwionych do dolnego pasa wiązara. Jest to system Rigips nr 4.70.14 o odporności ogniowej F 1”/EI 60. Rozstaw  łączników 40 cm. Płyty do konstrukcji przykręcać na przemian. Każda warstwa płyt szpachlowana na połączeniach. Do pierwszej warstwy używać wkrętów TN 25, do drugiej T 35. Na łączenia płyt stosować taśmę spoinową zaszpachlowaną masą szpachlową wykończeniową. Pod wełnę grubości 5 cm należy zamontować do profili  CD 60 paroizolację z foli gr. 0,4 mm.

Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze.

Systemy Rigips w opracowaniach katalogowych lub na CD

Roboty malarskie  CPV 45442100-8

Roboty malarskie występują przy malowaniu Płyt Rigips farbami emulsyjnymi w kolorze białym po zagruntowaniu ścian Unigruntem Atlas. To samo dotyczy ścian w sali gimnastycznej od sufitu do wysokości lamperii. Lamperia do wysokości 2,10 m od podłogi na ścianach po uprzednim dwukrotnym szpachlowaniu,  technologią najpierw pokost później dwie warstwy farby olejnej do wymalowań wewnętrznych.

Instalacja drzwi z aluminium  CPV 45421111-5

Parametry techniczne drzwi aluminiowych wzmocnionych dwuskrzydłowych bez słupka:

- Kolor  - brązowy

- Zabezpieczenie antykorozyjne - anodowanie, chromianowanie

- Wykończenie – lakierowane proszkowa

- Współczynnik przenikania ciepła – U=1,9W/m2 k0

- Wypełnienie – szyba zespolona antywłamaniowa A 2  thermofloat o współczynniku U=1,3W/m2 k0

- Skrzydło podstawowe - lewe

- Wytrzymałość na rozciąganie – 215 Mpa

- Wytrzymałość na zginanie – 160 Mpa

- Przekładki termiczne – poliamid klasy PA 6,6 zbrojony włóknem szklanym

- Uszczelki EPDM, TPE – termoplastyczny elastomer

Instalacja okien z tworzyw sztucznych  CPV 45421125-6

Parametry techniczne okna wstawionego po częściowym zamurowaniu otworu okiennego.

- Kolor biały

- Materiał – wysoko udarowe PCV wzmocnione kształtownikami ze stali ocynkowanej

- Rodzaj systemu – pięciokomorowe

- Wytrzymałość na rozciąganie – 48 Mpa

- Współczynnik przenikania ciepła – U=1,3W/m2 k0

- Udarność z karbem – 41,6 kJ/m2

- Szklenie – szyba zespolona thermofloat U=1,3W/m2 k0

- Okucia – z możliwością mikrowentylacji

- Wygląd zewnętrzny – jak istniejące w całym budynku.

Instalacja elektryczna  CPV 45310000-3

Wykonanie instalacji elektrycznej.

Projektuje się wymianę instalacji następująco:

- istniejącą instalację oświetleniową w sali gimnastycznej zdemontować,

- projektowaną instalację oświetleniową zasilić z istniejącej puszki elektrycznej zlokalizowanej  w przedsionku sali,

- nową instalację układać - podtynkowo przewodami YDYp 3x1,5mm2,

- nową instalację w stropie podwieszanym układać – w rurkach karbowanych przewodami YDY 3x1,5mm2,

- w sali sportowej stosować oprawy jak na rysunku nr 18 lub inne o podobnych parametrach techniczno-użytkowych,

- sterowanie oświetleniem – lokalnie łącznikiem świecznikowym jak na rys nr 18,

- wykonać instalację elektryczną zasilania opraw przed głównym wejściem do budynku przewodami YDY 3x1,5mm2 ; zastosować oprawy szczelne IP 65 np. plafoniera her.1x16W BRIO 2DBRO16  bia. f. GE; oprawy terować lokalnie z holu wejściowego budynku,

- w pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych stosować osprzęt szczelny,

- łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,2 - 1,3m. od podłoża,

- po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiary rezystancji izolacji zamontowanej instalacji.

UWAGI OGÓLNE:

Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynkach należy postępować zgodnie z:

-Ustawą z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane / Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zmianami./,

-Ustawą z dnia 07.07.1994r. - O zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U, nr 89, poz. 415 z późn. zmianami / i aktami wykonawczymi do w/w ustaw,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami Przepisów    Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, i zgodnie z wymaganiami normy:

- PN-IEC 60364		Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych