## GMINA   STOSZOWICE

57-213   STOSZOWICE   97

Tel. (074) 8181-055 do 56 fax. (074) 8181-059

e-mail: gmina@stoszowice.pl

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie nr RR/20/2006

REMONT SANITARIATÓW,  INSTALACJI  WOD.-KAN., C.O.   I  ELEKTRYCZNEJ  W  BUDYNKU  BYŁEGO KOŚCIOŁA EWANGIELICKIEGO  W  SREBRNEJ GÓRZE

Przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego stosownie do art. 39   ustawy o prawo zamówień publicznych przez

Gminę  Stoszowice

| Andrzej Kociński opracował |  | .................................................... zatwierdził |
| --- | --- | --- |

Stoszowice, LIPIEC 2006

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

ZAMAWIAJĄCY	3

TERMIN REALIZACJI	3

WYMAGANIA OD OFERENTÓW	3

OFERTA  	4

INFORMACJE	4

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI:	4

TERmin i miejsce składania ofert	4

WYCOFANIE, ZMIANY	5

Otwarcie ofert  	5

ZAWARTOŚĆ OFERTY  	5

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:	6

OCENA OFERT	6

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA	6

PROTESTY I ODWOŁANIA	7

PROJEKT UMOWY	8-14

LISTA KONTROLNA	15

ZAŁĄCZNIKI	16-18

formuLARZ  OŚWIADCZEŃ	19

SpeCyfikacja techniczna z przedmiarem robót	20 - 23

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

„Remont sanitariatów,  instalacji wod.-kan., c.o. i  elektrycznej w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze”

- Zamówienie obejmuje:

„Remont sanitariatów,  instalacji wod.-kan., c.o. i  elektrycznej w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze”

Roboty rozbiórkowe,				CPV 45111100-9

Hydraulika i roboty sanitarne			CPV 45330000-9

Instalacja cieplna, wentylacyjna

i konfekcjonowanie powietrza			CPV 45331200-8

Roboty murowe,					CPV 45262520-2

Prace tynkarskie					CPV 45410000-4

Roboty malarskie,					CPV 45442100-8

Instalacja elektryczna				CPV 45310000-3

W celu zrealizowania powyższego zakresu prac Zamawiający udostępni do wglądu Oferentom:

- posiadaną dokumentację techniczną

TERMIN REALIZACJI

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia do dnia:  14.09.2006 r.

WYMAGANIA OD OFERENTÓW

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- pobrali od Zamawiającego SIWZ,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnionych na umowę o pracę pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia w   branżach:

- ogólnobudowlanej,

- instalacyjnej elektrycznej

- instalacyjnej sanitarnej

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r  o Prawo Zamówień Publicznych,

- Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat  podobnego typu zadania

OFERTA CAŁA / CZĘŚCIOWA/wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJE

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wymagany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Oferenta. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z Projektem Budowlanym znajdującym się w posiadaniu Zamawiającego oraz zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu .

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  Andrzej Kociński  tel.: 074/81-81-055 wew. 38

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Termin i miejsce składania ofert

- Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta musi zostać złożona w:

sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice

nie później niż do dnia   29.08.2006  do godziny 1000

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Gmina Stoszowice”

„INSTALACJE -ANIOŁEK ”

Nie otwierać przed  29.08.2006 godz. 1100

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do ZAMAWIAJĄCEGO.

WYCOFANIE, ZMIANY

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA" .

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian). Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert  nastąpi dnia   29.08.2006 r.  o godzinie 1100  w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Stoszowice pokój nr 11

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące załączniki i dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

- Listę kontrolną według załączonego do SIWZ wzoru

- Zgłoszenie udziału w przetargu – Załącznik nr 1 oferty

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 oraz art. 24 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych

- Aktualny wypis / odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

- Kosztorys ofertowy

Dokumenty o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta kopii. Na każdym dokumencie, który stanowi załącznik do oferty (wykaz wg zestawienia powyżej). Wykonawca umieści oznaczenie „Załącznik nr ....”, tak aby każdy z załączników mógł być jednoznacznie identyfikowalny. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający muszą spełniać wymogi Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- Jest sprzeczna z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia

- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń

- Oferent nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

- Złożona oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów

OCENA OFERT

- Członkowie komisji Przetargowej oceniają oferty przyznając  punkty  dla każdego kryterium w następujący sposób:

A.   Kryteria oceny ofert  :

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| cena | 100 % |

SPOSÓB OCENY OFERT:

Kryterium: CENA

Przyznawane są tylko punkty   wyliczone w następujący sposób:

| Najniższa oferowana cena | x 100 = do 100 pkt |
| --- | --- |
| cena danego Oferenta |  |

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych parametrów w zakresie każdego z kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Ocena końcowa każdego z członków Komisji Przetargowej będzie sumą punktów poszczególnych kryteriów W przypadku, gdy dwie, lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów to Komisja Przetargowa wybierze ofertę Wykonawcy , który zaoferował niższą cenę.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców, według  zasad określonych w art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny  oferta zostanie odrzucona jako oferta błędna.

- Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego będzie poprawiona cena.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- wpłyną mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

- Zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

PROTESTY I ODWOŁANIA

- Protesty i odwołania przysługują Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Postępowaniu odwoławczemu nie podlegają:

  - wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia;

- Oferent ma prawo złożyć protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub w terminie 7 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

- Protest musi być wniesiony na piśmie i uzasadniony.

- Protest musi zawierać :

- wskazanie zapisu ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez Zamawiającego;

- wskazanie naruszenia interesu prawnego Oferenta;

- wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy, przepisów wykonawczych lub zapisami SIWZ a naruszeniem interesu prawnego protestującego Oferenta;

- żądanie protestującego;

- uzasadnienie.

- Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy. Wniesienie protestu wstrzymuje bieg terminu związania ofertą.

- Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie do 5 dni od dnia złożenia protestu. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje Oferentowi prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego.

- Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub terminu rozpatrzenia protestu.

Projekt UMOWY

UMOWA NR ....................

z dnia ............................

zawarta pomiędzy:

Gminą Stoszowice z siedzibą w  Stoszowicach  97, 57-213 Stoszowice

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania zadania inwestycyjnego pn:

Remont sanitariatów, instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze

§ 2

Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, oferta Wykonawcy do tego przetargu oraz zawarte w nich postanowienia.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa „pod klucz”.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i opisem zawartym w niniejszej Umowie.

§ 4

Wykonawca zobowiązany jest do:

Powierzenia funkcji kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy; ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego,

Prowadzenia dziennika budowy oraz zgłoszenia inspektorowi nadzoru do odbioru wykonane roboty w tym roboty zanikające,

Przestrzegania przy wykonywaniu robót przepisów BHP, p.poż. i porządkowych,

Zabezpieczenia, ochrony placu budowy i zgromadzonych materiałów,

Uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót,

Umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,

§ 5

Termin realizacji umowy:

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu ..................., a całkowite jego zakończenie w dniu ................

Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż po 14 dniach od wniosku Wykonawcy o przekazanie terenu budowy.

§ 6

Nadzór inwestorski sprawować będzie ...........................................

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy.

Funkcję kierownika budowy Wykonawcy sprawować będzie   ............................. Nr uprawnień budowlanych ................

§ 7

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie materiały, maszyny i urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu technicznego.

Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

Następujące badania będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny:

Wymagane przez przedstawicieli właściwych urzędów i instytucji próby, badania itp.

Jeżeli Zamawiający zażąda badania, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są zgodne z umową i obowiązującymi przepisami, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego w przypadku:

Okoliczności których nie można było przewidzieć

Z przyczyn zależnych od Zamawiającego

Z powodu siły wyższej.

§ 9

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie przetargowej w kwocie brutto (łącznie podatkiem VAT) : ........................... słownie:.....................................................................................................................,

Jeżeli w toku realizacji wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót nie objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, których zakres nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalona zostanie kosztorysem robót dodatkowych, metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Zarządzeniem MGPiB w sprawach metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty stosowane w kosztorysie ofertowym.

Wymaga się, aby zakres i wartość robót dodatkowych została określona „Protokołem konieczności” zatwierdzonym przez Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę do udzielenia dodatkowego zamówienia.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

§ 10

Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafie 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

Pełnienia funkcji koordynacyjnych

Zapewniania specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczanych przez siebie  urządzeń.

Informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz terminie i odbiorze robót ulegających zakryciu,

Zabezpieczenia placu budowy, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, dokonaniu rozruchu i oddaniu zadania do eksploatacji zgodnie z wszelkimi wymogami na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z przedmiot zamówienia  w terminie 30 dni, od daty  otrzymania faktury końcowej.

§ 12

Wykonawca zabezpiecza należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 9 tj. kwoty .................. słownie: ...............................................................................................

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................... Wykonawca wniósł 100 % ustalonej kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy.

Wykonawca będzie miał możliwość zarachowania wniesionego wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Strony postanawiają, że:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 80% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po zakończeniu i dokonaniu odbioru końcowego robót,

Pozostała część tj. 20% zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie gwarancji lub rękojmi.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które    naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy jednej ze stron, odstępujący zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu zadania w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki do terminu zakończenia i odebrania robót,  za zwłokę w usunięciu wad powstałych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad przedmiotu umowy,

3. Zamawiający zapłaci karę umowną za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki,

4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 14

Strony ustalają następujący tryb odbioru zgłoszonych elementów zadania:

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlano- montażowych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w terminie wpisanym do dziennika budowy.

2. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

4. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, za datę wykonania przedmiotu odbioru uznaje się dzień zakończenia odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze ewentualnych wad.

7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- Wykonawca przygotuje na dzień odbioru niezbędne świadectwa jakości, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane do odbioru końcowego - operaty.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

9. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

Termin gwarancji wynosi .............. miesięcy dla robót budowlano-montażowych, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy .

§ 16

- Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu  do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 17

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub opóźnia się z realizacją poszczególnych etapów umowy, tak że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma terminu realizacji,

- Wykonawca nie realizuje poleceń autora projektu lub Zamawiającego odnoszących się do nakazywanych rozwiązań technicznych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do wykonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

LISTA KONTROLNA

NAZWA ZADANIA  : Remont sanitariatów, instalacji grzewczej oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze

Strona oferty

| 1. | FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI ART. 22 UST. 1 ORAZ ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |  |  |
| 4. | AKTUALNY WYPIS / ODPIS Z REJESTRU LUB ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI POTWIERDZAJĄCEJ DOPUSZCZENIE WYKONAWCY DO OBROTU PRAWNEGO W ZAKRESIE OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM |  |  |
| 5. | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |

Data : 							 Podpis : .......................................................

Załącznik nr 1

.........................................

pieczęć  Oferenta

Zamawiający:

Gmina Stoszowice,

Stoszowice 97,

57-213 Stoszowice

O F E R T A

Na:

Remont sanitariatów,  instalacji wod.-kan., c.o. i  elektrycznej w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na:

# Remont sanitariatów,  instalacji wod.-kan., c.o. i  elektrycznej w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze

# Oferujemy   wykonanie przedmiotowego zadania

za cenę ( łącznie z  podatkiem VAT) ogółem ..............................zł

Słownie:........................................................................................................................................

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik do niniejszej oferty.

Proponuję termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcia: ..........................................

-  zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:.........................................

Okres realizacji wyniesie łącznie ....... tygodni.

Oferujemy termin gwarancji   .............. miesięcy dla robót budowlano-montażowych, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie i w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt techniczny.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfiką Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie gminy).

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na warunkach podanych w specyfikacji i ofercie pod rygorem utraty wadium.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / podzlecić*.

- Oświadczamy, że przyjęliśmy do wiadomości i zaakceptowaliśmy warunki składania wadium przetargowego oraz zabezpieczenia umowne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta jest ważna przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

Data : 			Podpis : .........................................

* - niepotrzebne skreślić

|  | INFORMACJA O OFERENCIE |
| --- | --- |
| 1. | Nazwa przedsiębiorstwa : Adres : Numer tel. Numer fax Zarejestrowany adres biura : |
| 2. | Charakterystyka przedsiębiorstwa : np. Generalny wykonawca budownictwa ogólnego |
| 3. | Lata doświadczeń jako Generalny Wykonawca : |
| 4. | Lata doświadczeń jako Podwykonawca : |
| 5. | Nazwa i adres przedsiębiorstw stowarzyszonych z Oferentem, które będą uczestniczyć w realizacji inwestycji oraz zakres powierzonej części zamówienia |

Data : 								Podpis : .........................................

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

My niżej podpisani oświadczamy, że firma którą reprezentujemy :

- Jest uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy, a jej działalność gospodarcza nie została zawieszona

- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w zamówieniu

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi wraz z ofertą

- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pismem niniejszym upoważniamy Zamawiającego do sprawdzenia wiarygodności powyższych informacji.

Data : 								Podpis : .........................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont sanitariatów, instalacji grzewczej oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze

Zamówienie :  RR/20/2006

Inwestor:   Gmina Stoszowice

57-213 Stoszowice 97

Zatwierdzam

Stoszowice ,  Sierpień 2006 r.

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  ogólnobudowlanych, rozbiórkowych oraz instalacyjnych mających na celu dostosowanie starego zaplecza sanitarnego do nowych potrzeb adaptowanego budynku byłego kościoła . Roboty prowadzone będą zgodnie z projektem technicznym pn. „Remont sanitariatów, instalacji grzewczej oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze ”

1.1 Zestawienie i przedmiar robót

| Lp | Rodzaj robót | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty budowlane |  |
| 1.1 | Rozebranie fragmentu konstrukcji stropu betonowego na belkach stalowych | 9,0 m2 |
| 1.2 | Rozebranie wewnętrznych ścian działowych | 6,8 m3 |
| 1.3 | Wykonanie schodów żelbetowych | 9,0 m2 |
| 1.4 | Obłożenie schodów betonowych glazurą – płytkami przeciwpoślizgowymi | 11,6 m2 |
| 1.5 | Wykonanie i osadzenie balustrady schodowej | 6,1 m |
| 1.6 | Wykucie – poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie o grub. 80 cm | 0,84 m3 |
| 1.7 | Wykonanie nadproża nad otworem drzwiowym z dwuteowników stalowych | 1,2 m |
| 1.8 | Rozebranie istniejącej posadzki betonowej na podłożu gruntowym | 59,1 m2 |
| 1.9 | Wykonanie wykopu - pogłębienie podłoża pod posadzkę | 62,0 m3 |
| 1.10 | Ułożenie podłoża z „chudego” betonu B 7,5 o grub. 8cm | 4,7 m3 |
| 1.11 | Izolacja termiczna – styropian twardy o grub 40mm | 59,1 m2 |
| 1.12 | Izolacja p.wilgociowa – folia PE 0,2mm | 59,1 m2 |
| 1.13 | Płyta podposadzkowa - posadzka betonowa B20 o grub. 10cm | 5,91 m2 |
| 1.14 | Posadzka z płytek ceramicznych | 42,0 m2 |
| 1.15 | Schody wewnętrzne stalowe – spiralne o wysokości 9m o szerokości biegu 0,65m z dwoma pomostami technicznymi | 1 kpl |
| 1.16 | Obłożenie ścian płytami g-k wodoodpornymi na ruszcie metalowym CD60 U30 | 64,9 m2 |
| 1.17 | Pokrycie ścian kabin natryskowych glazurą na wysokości 2,2m | 38,7 m2 |
| 1.18 | Wykonanie wylewek wzmacniających ze zbrojeniem siatką nad istniejącymi płytami stropowymi o grub. 6cm | 2,5 m3 |
| 1.19 | Uzupełnienie – zamurowanie wnęk i ubytków w istniejących murach, na zaprawie cem.-wapiennej | 2,7 m3 |
| 1.20 | Wymurowanie ścianek działowych z bloczków porobetonowych o grub. 8cm | 35 m2 |
| 1.21 | Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt g-k | 42,0 m2 |
| 1.22 | Remont istniejącego komina – przemurowanie odcinka „leżącego” | 1,3 m3 |
| 1.23 | Wywóz gruzu na odległość do 10 km | 64 m3 |
| 2. | Roboty instalacyjno-budowlane: instalacje wod.-kan., c.o. |  |
| 2.1 | Ekologiczny kocioł na paliwo stałe opalany groszkiem energetycznym z podajnikiem o mocy 75KW ( zabezpieczenie kotła naczyniem wzbiorczym otwartym) | 1 szt. |
| 2.2 | Ogrzewanie sali za pomocą dwóch nagrzewnic wodnych typu VR2 o mocy nominalnej 30KW każda sterowanych za pomocą zaworu dwudrogowego podłączonego do termostatu pomieszczeniowego oraz regulatora prędkości obrotowej silnika wentylatora | 2 szt. |
| 2.3 | Ogrzewanie sanitariatów oraz pomieszczeń pomocniczych za pomocą grzejników stalowych panelowych o łącznej mocy 7,5kW | 6 szt. |
| 2.4 | Rozprowadzenie wody rurą miedzianą lub stalową o średnicy nominalnej - Do grzejników panelowych DN15mm - Do nagrzewnic DN25mm - Podłączenie pieca DN40mm | Łączna długość rur ok. 90m |
| 2.5 | Ciepła woda z zasobnika ciepłej wody użytkowej o poj 150L podłączonego do kotła. Zasobnik z grzałką elektryczną o mocy 2kW | 1 szt. |
| 2.6 | Wykonanie podejść wody ciepłej i zimnej do punktów czerpalnych w sanitariatach z rur miedzianych o średnicy do 18x1mm i 32x1,5mm | 12 szt. |
| 2.7 | Wykonanie podejść kanalizacyjnych | 12 szt. |
| 2.8 | Wykonanie odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej rurą kanalizacyjną d110 PVC zakończonej kominkiem wentylacyjnym i wyprowadzonej 0,5m ponad połać dachu | szt.2 |
| 2.9 | Wentylacja sanitariatów rurą stalową wentylacyjną o śr. 150mm wyprowadzoną ponad połać dachu zakończona od wewnątrz typową kratką wentylacyjną a od zewnątrz głowicą typu rotowent. | 6 x 6m = 36 m |
| 2.10 | Wentylacja kotłowni komin murowany przewód spalinowy 16,5x26cm przewód wentylacyjny 14x21cm Nawiew typu Z przewodem wentylacyjnym o przekroju 14x14cm skierowany na czopuch kotła. | 12 m |
| 2.11 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 160mm | 15 m |
| 2.12 | Montaż trzech studzienek rewizyjnych z PEHD o śr d425mm, dwie zabezpieczone włazem typu ciężkiego na rurze teleskopowej | 3 szt. |
| 3. | Roboty instalacyjno-budowlane: instalacje elektryczne |  |
| 3.1 | Wymiana przyłącza energetycznego od istniejącego przyłącza na budynku, zabudowa szafki złączowo-pomiarowej na zewnątrz budynku | 1 kpl |
| 3.2 | Wykonanie odcinka wewnętrznej linii zasilającej od szafki złączowo-pomiarowej na zewnątrz budynku do rozdzielnicy głównej wewnątrz budynku wraz z zabudową rozdzielnicy RG | 15 m |
| 3.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej, gniazd wtyczkowych 230V, 400V, zasilania pomieszczenia technicznego gminnej sieci szerokopasmowej | 1 kpl. |

-