Stoszowice, dnia 20-11-2006 r.

RR  /27/2006 /P/1/06

Wg rozdzielnika

Dot.:przetargu na OPRACOWANIE  PROJEKTÓW TECHNICZNYCH INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY STOSZOWICE

W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „OPRACOWANIE  PROJEKTÓW TECHNICZNYCH INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY STOSZOWICE”  Gmina Stoszowice uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie: „ Czy Zamawiający uzna za odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia wykonane w okresie ostatnich 3lat: koncepcji, założeń techniczno-ekonomicznych, dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę modernizacji sieci wodociągowej o łącznej długości 23km oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla hydroforni z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę stacji uzdatniania wody o średniej wydajności Qśrd-3730 m3/d; Qdmax=4800 m3/d; Qhmax+200m3/d

Odpowiedz: TAK

Zastępca Wójta Gminy Stoszowice

- Marek Janikowski

- Otrzymują:

- - uczestnicy postępowania,

- - aa.