## GMINA   STOSZOWICE

57-213   STOSZOWICE   97

Tel. (074) 8181-055 do 58 fax. (074) 8181-059

e-mail: gmina@stoszowice.pl

Stoszowice, dnia 09-10-2006 r.

RR  /25/2006 /P/1/06

Wg rozdzielnika

Dot.  przetargu na : Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica

W związku z zapytaniami w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ na wykonanie zadania p.n. „Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica ” tutejszy Urząd uprzejmie informuje, że :

- [Pytanie] W celu naliczenia prawidłowej stawki VAT prosimy o podanie czy inwestycja w 100% dotyczy infrastruktury mieszkaniowej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu ?

Ad. 1 – Tak,  inwestycja w 100%  dotyczy infrastruktury mieszkaniowej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

- [Pytanie] Przedmiar robót poz. 3 – rozścielanie ziemi urodzajnej spycharką.  W związku z tym,  że w przedmiarze robót ta pozycja jest ujęta jako uproszczona  proszę o wyjaśnienie czy dostawa humusu na plac budowy leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy.

Ad.2 – Humus ujęty w poz. 3 jest humusem „usuniętym na odkład” w pozycjach 1 i 2 o łącznej grubości 30 cm z powierzchni  11970,0 m2,  w związku z tym nie zachodzi potrzeba „dostawy humusu na plac budowy”.

- [Pytanie] Przedmiar robót poz. 155 – wykonanie ściany oporowej – proszę o podanie wymiarów tej ściany (długość, szerokość, grubość) oraz z jakiej klasy betonu należy ją wykonać.

Ad.3 – „ściana oporowa dla sił nacisku do 50 t”  jest technologiczną  ścianką – płytą oporową wykorzystywaną przy wykonywaniu przewiertów dla oparcia maszyny do przewiertów poziomych  na ścianie wykopu.

- [Pytanie] Jaką wersję kosztorysu należy dołączyć do oferty : szczegółową czy uproszczoną ?

Ad.4 – wersję uroszczoną.

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania,

- aa.