## GMINA   STOSZOWICE

57-213   STOSZOWICE   97

Tel. (074) 8181-055 do 56 fax. (074) 8181-059

e-mail: gmina@stoszowice.pl

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie nr  RR/25/2006

SIEĆ  WODOCIĄGOWA  DLA  WSI  RUDNICA

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO - prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego stosownie do art. 39   ustawy o prawo zamówień publicznych przez

Gminę  Stoszowice

| Andrzej Kociński opracował |  | Marek Janikowski zatwierdził |
| --- | --- | --- |

Stoszowice, wrzesień

2006

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

ZAMAWIAJĄCY	3

TERMIN REALIZACJI	3

WYMAGANIA OD OFERENTÓW	3

OFERTA  	3

INFORMACJE	3

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI:	4

WADIUM	4

ZABEZPIECZENIE	5

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	5

Termin i miejsce składania ofert	5

WYCOFANIE, ZMIANY	6

Otwarcie ofert  	6

ZAWARTOŚĆ OFERTY  	6

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:	7

OCENA OFERT	7

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA	8

PROTESTY I ODWOŁANIA	8

PROJEKT UMOWY	9-14

LISTA KONTROLNA	15

ZAŁĄCZNIKI	16-24

formuLARZ  OŚWIADCZEnia	25

SpeCyfikacja techniczna  	26-28

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na:

„Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica”

- ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

„Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica”

- Kompleksowe wykonawstwo wszystkich robót budowlanych.

- CPV : 	 – 45232150-8

W celu zrealizowania powyższego zakresu prac Zamawiający udostępni do wglądu Oferentom:

- posiadaną dokumentację techniczną

TERMIN REALIZACJI

Nieprzekraczalny termin realizacji  zamówienia do dnia:     30.05.2007 r.

WYMAGANIA OD OFERENTÓW

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- pobrali od Zamawiającego SIWZ,

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnionych na umowę o pracę pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia w   branżach:

- instalacyjnej sanitarnej

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r  o Prawo Zamówień Publicznych,

- Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat  podobnego typu zadania

OFERTA CAŁA / CZĘŚCIOWA / WARIANTOWA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJE

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wymagany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Oferenta. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Andrzej Kociński  tel.: 074 / 8164 538

WADIUM

- Oferta w   postępowaniu przetargowym musi być zabezpieczona wadium w wysokości

- 5 000,0 zł. (słownie: pięć tysięcy  złotych)

- Termin wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający określa

- na dzień  12.10. 2006  godz. 1000

- Termin wniesienia wadium w formie  pieniężna, Zamawiający określa

- na dzień 11.10. 2006

- Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. O/Budzów nr  25 9533 1014 2003 0000  0185 0002

- Oferta   nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

- Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił przetarg.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, których oferta nie zostanie wybrana Zamawiający przekaże do banku lub kasy, jednakże nie później, niż w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy i wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wybranym Wykonawcą, lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

- Wykonawca traci wadium jeżeli:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z winy Oferenta,

- przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe.

ZABEZPIECZENIE

- Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 3 % kwoty umownej netto, tzn. bez podatku VAT.

- Zabezpieczenie może być wniesione w następującej formie:

- w pieniądzu,

- w obligacjach państwowych,

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- Warunki wniesienia, formy oraz terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w umowie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

Termin i miejsce składania ofert

- Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta musi zostać złożona w:

sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice

nie później niż do dnia  12.10.2006 do godziny 1000

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Gmina Stoszowice”

„WODOCIĄG - RUDNICA”

Nie otwierać przed 12.10.2006 godz. 11.00

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do ZAMAWIAJĄCEGO.

WYCOFANIE, ZMIANY

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem "ZMIANA" .

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian). Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert  nastąpi  dnia   12.10.2006 r.  o godzinie 1100  w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Stoszowice pokój nr 11

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące załączniki i dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:

- Listę kontrolną według załączonego do SIWZ wzoru

- Zgłoszenie udziału w przetargu – Załącznik nr 1 oferty

- Oświadczenie o sytuacji finansowej Oferenta według załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik nr 2 zawierający:

- informacje o wielkości robót w dziedzinie zbliżonej do niniejszego zamówienia za okres trzech ostatnich lat,

- informacje o wartości zawartych do zrealizowania umów,

- Wykaz zrealizowanych prac według załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik nr 3 oferty

- Wykaz wszystkich prac w trakcie realizacji według załączonego do SIWZ wzoru – Załącznik nr 4 oferty

- Referencje od Zamawiających , wykaz posiadanych wyróżnień, nagród, patentów itp. – Załącznik nr 5 oferty

- Wykaz kadry i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia według załączonych do SIWZ wzorów – Załącznik nr 6 oferty

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 oraz art. 24 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych

- Aktualny wypis / odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,

- Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu należnych składek

- Kosztorys ofertowy

Dokumenty o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta kopii. Na każdym dokumencie, który stanowi załącznik do oferty (wykaz wg zestawienia powyżej). Wykonawca umieści oznaczenie „Załącznik nr ....”, tak aby każdy z załączników mógł być jednoznacznie identyfikowalny. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający muszą spełniać wymogi dotyczące terminów ważności określonych przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605)

Złożenie przez Oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- Jest sprzeczna z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia

- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń

- Oferent nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

- Złożona oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów

OCENA OFERT

- Członkowie komisji Przetargowej oceniają oferty przyznając  punkty  dla każdego kryterium w następujący sposób:

A.   Kryteria oceny ofert  :

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| cena | 100 % |

SPOSÓB OCENY OFERT:

Kryterium: CENA

Przyznawane są tylko punkty   wyliczone w następujący sposób:

| Najniższa oferowana cena | x 100 = do 100 pkt |
| --- | --- |
| cena danego Oferenta |  |

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych parametrów w zakresie każdego z kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Ocena końcowa każdego z członków Komisji Przetargowej będzie sumą punktów poszczególnych kryteriów W przypadku, gdy dwie, lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów to Komisja Przetargowa wybierze ofertę Wykonawcy , który zaoferował niższą cenę.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców, według  zasad określonych w art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny  oferta zostanie odrzucona jako oferta błędna.

- Jeżeli poprawienie błędów zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny ofertowej, ważna i wiążąca dla Wykonawcy i Zamawiającego będzie poprawiona cena.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- wpłyną mniej niż jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,

- Zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

PROTESTY I ODWOŁANIA

- Protesty i odwołania przysługują Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Postępowaniu odwoławczemu nie podlegają:

  - wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia;

- Oferent ma prawo złożyć protest na ręce Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty lub w terminie 7 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

- Protest musi być wniesiony na piśmie i uzasadniony.

- Protest musi zawierać :

- wskazanie zapisu ustawy, które zdaniem protestującego zostały naruszone przez Zamawiającego;

- wskazanie naruszenia interesu prawnego Oferenta;

- wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy, przepisów wykonawczych lub zapisami SIWZ a naruszeniem interesu prawnego protestującego Oferenta;

- żądanie protestującego;

- uzasadnienie.

- Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy. Wniesienie protestu wstrzymuje bieg terminu związania ofertą.

- Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie do 5 dni od dnia złożenia protestu. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje Oferentowi prawo wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z jednoczesnym obowiązkiem powiadomienia Zamawiającego.

- Odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub terminu rozpatrzenia protestu.

Projekt UMOWY

UMOWA NR ....................

z dnia ............................

zawarta pomiędzy:

Gminą Stoszowice z siedzibą w  Stoszowicach  97, 57-213 Stoszowice

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania zadania inwestycyjnego pn:

Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica

§ 2

Szczegółowy zakres rzeczowy objęty umową określają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, oferta Wykonawcy do tego przetargu oraz zawarte w nich postanowienia.

Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa „pod klucz”.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną i opisem zawartym w niniejszej Umowie.

§ 4

Realizacja prac objętych niniejszą umową  przez podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę jest możliwa jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest do:

Powierzenia funkcji kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy; ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego,

Prowadzenia dziennika budowy oraz zgłoszenia inspektorowi nadzoru do odbioru wykonane roboty w tym roboty zanikające,

Przestrzegania przy wykonywaniu robót przepisów BHP, p.poż. i porządkowych,

Zabezpieczenia, ochrony placu budowy i zgromadzonych materiałów,

Uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót,

Umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,

§ 6

Termin realizacji umowy:

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu ...................,

a całkowite jego zakończenie w dniu ................

Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż po 14 dniach od wniosku Wykonawcy o przekazanie terenu budowy.

§ 7

Nadzór inwestorski sprawować będzie ...........................................

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy.

Funkcję kierownika budowy Wykonawcy sprawować będzie   ............................. Nr uprawnień budowlanych ................

§ 8

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie materiały, maszyny i urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu technicznego.

Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i urządzenia wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

Następujące badania będą realizowane przez Wykonawcę na koszt własny:

Wymagane przez przedstawicieli właściwych urzędów i instytucji próby, badania itp.

Jeżeli Zamawiający zażąda badania, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są zgodne z umową i obowiązującymi przepisami, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9

Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego w przypadku:

Okoliczności których nie można było przewidzieć

Z przyczyn zależnych od Zamawiającego

Z powodu siły wyższej.

§ 10

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w:  złotych polskich [PLN] .Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w przyjętej ofercie przetargowej w kwocie: .............. netto słownie:....................................................................................................................., plus obowiązujący podatek VAT      .............(%)  w kwocie ............................,

słownie: .........................................................................................................................

Jeżeli w toku realizacji wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót nie objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, których zakres nie przekroczy 20 % uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia Zamawiającego, udzielonego z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalona zostanie kosztorysem robót dodatkowych, metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Zarządzeniem MGPiB w sprawach metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty stosowane w kosztorysie ofertowym.

Wymaga się, aby zakres i wartość robót dodatkowych została określona „Protokołem konieczności” zatwierdzonym przez Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę do udzielenia dodatkowego zamówienia.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafie 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

Pełnienia funkcji koordynacyjnych

Zapewniania specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczanych przez siebie  urządzeń.

Informowania Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz terminie i odbiorze robót ulegających zakryciu,

Zabezpieczenia placu budowy, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, dokonaniu rozruchu i oddaniu zadania do eksploatacji zgodnie z wszelkimi wymogami na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z przedmiot zamówienia  w terminie 30 dni, od daty  otrzymania faktury końcowej.

§ 13

Wykonawca zabezpiecza należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 9 tj. kwoty .................. słownie: ...............................................................................................

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................... Wykonawca wniósł 100 % ustalonej kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy.

Wykonawca będzie miał możliwość zarachowania wniesionego wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Strony postanawiają, że:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 80% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po zakończeniu i dokonaniu odbioru końcowego robót,

Pozostała część tj. 20% zostanie zwrócona w terminie 14 dni po upływie gwarancji lub rękojmi.

§ 14

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które   naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

2.W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy jednej ze stron, odstępujący zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu zadania w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki do terminu zakończenia i odebrania robót, za zwłokę w usunięciu wad powstałych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości umownej za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie wad przedmiotu umowy,

4. Zamawiający zapłaci karę umowną za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki,

5. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15

Strony ustalają następujący tryb odbioru zgłoszonych elementów zadania:

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlano- montażowych wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w terminie wpisanym do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty jego rozpoczęcia.

- Jeżeli odbiór zostanie dokonany, za datę wykonania przedmiotu odbioru uznaje się dzień zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze ewentualnych wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- Wykonawca przygotuje na dzień odbioru niezbędne świadectwa jakości, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane do odbioru końcowego - operaty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16

- Termin gwarancji wynosi .............. miesięcy dla robót budowlano-montażowych, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy .

§ 17

- Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu  do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 18

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub opóźnia się z realizacją poszczególnych etapów umowy, tak że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma terminu realizacji,

- Wykonawca nie realizuje poleceń autora projektu lub Zamawiającego odnoszących się do nakazywanych rozwiązań technicznych.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

Wykonawca zgłosi do wykonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

LISTA KONTROLNA

# NAZWA ZADANIA  : Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica

Strona oferty

| 1. | FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 2 |  |  |
| 3. | WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRAC – ZAŁĄCZNIK NR 3 |  |  |
| 4. | WYKAZ WSZYSTKICH PRAC W TRAKCIE REALIZACJI – ZAŁĄCZNIK NR 4 |  |  |
| 5. | REFERENCJE OD ZAMAWIAJĄCYCH – ZAŁĄCZNIK NR 5 |  |  |
| 6. | WYKAZ KADRY I PRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 6 |  |  |
| 7. | ZAŚWIADCZENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 24 UST.1 I 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYSTAWIONEJ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT |  |  |
| 8. | OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI ART. 22 UST. 2 ORAZ ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |  |  |
| 9. | AKTUALNY WYPIS / ODPIS Z REJESTRU LUB ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI POTWIERDZAJĄCEJ DOPUSZCZENIE WYKONAWCY DO OBROTU PRAWNEGO W ZAKRESIE OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM |  |  |
| 10. | ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO O BRAKU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH |  |  |
| 11. | ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O BRAKU ZALEGŁOŚCI W UISZCZANIU NALEŻNYCH SKŁADEK |  |  |
| 12. | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |

Data : 							 Podpis : .......................................................

Załącznik nr 1

.........................................

pieczęć  Oferenta

Zamawiający:

Gmina Stoszowice,

Stoszowice 97,

57-213 Stoszowice

O F E R T A

Na:

Budowę: Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na:

„Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica”

# Oferujemy   wykonanie przedmiotowego zadania

za cenę ( łącznie z  podatkiem VAT) ogółem ..............................zł

Słownie:........................................................................................................................................

Kosztorys ofertowy stanowi załącznik do niniejszej oferty.

Proponuję termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcia: ..........................................

-  zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:.........................................

Okres realizacji wyniesie łącznie ....... tygodni.

Oferujemy termin gwarancji   .............. miesięcy dla robót budowlano-montażowych, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy

- Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie i w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt techniczny.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfiką Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie gminy).

- Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na warunkach podanych w specyfikacji i ofercie pod rygorem utraty wadium.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / podzlecić*.

- Oświadczamy, że przyjęliśmy do wiadomości i zaakceptowaliśmy warunki składania wadium przetargowego oraz zabezpieczenia umowne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta jest ważna przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

Data : 			Podpis : .........................................

* - niepotrzebne skreślić

|  | INFORMACJA O OFERENCIE |
| --- | --- |
| 1. | Nazwa przedsiębiorstwa : Adres : Numer tel. Numer fax Zarejestrowany adres biura : |
| 2. | Charakterystyka przedsiębiorstwa : np. Generalny wykonawca budownictwa ogólnego |
| 3. | Lata doświadczeń jako Generalny Wykonawca : |
| 4. | Lata doświadczeń jako Podwykonawca : |
| 5. | Nazwa i adres przedsiębiorstw stowarzyszonych z Oferentem, które będą uczestniczyć w realizacji inwestycji oraz zakres powierzonej części zamówienia |

Data : 								Podpis : .........................................

Załącznik 2

OŚWIADCZENIE FINANSOWE

- Roczna wartość prac w dziedzinach związanych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych  w latach   w tysiącach PLN:

| # Rok | 2003 | 2004 | 2005 | Wartość łączna za ww. lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma |  |  |  |  |

- Przybliżona wartość bieżących umów (zawartych) :

Data : 								Podpis : .........................................

Załącznik nr 3

DOŚWIADCZENIE : PODOBNE PRZEDSIĘWZIĘCIA UKOŃCZONE

| Lp. | Zamawiający | Przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja | Wartość robót wykonanych w tys. zł |  | Termin realizacji |  | Ocena zamawiającego w protokole odbioru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | W siłach własnych | Pocz. | Koniec |  |
| #### ZADANIA UKOŃCZONE W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Data : 								 Podpis : .........................................

Załącznik nr 4

DOŚWIADCZENIE : WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W TOKU

| Lp. | Rodzaj prac | Całkowita wartość | Początkowy czas realizacji | Końcowy czas realizacji | Inwestor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Data : 								 Podpis : .........................................

Załącznik nr 5

REFERENCJE OD ZAMAWIAJĄCYCH

Załącznik nr 6

WYKAZ KADRY I PRACOWNIKÓW

1. Personel przewidziany do realizacji zamówienia

Należy załączyć kopie uprawnień  oraz zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej

| Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | ## Wykształcenie | Praktyka ogółem (lat) | Praktyka w firmie (lat) | Rodzaj uprawnień i opis doświadczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1. Kadra kierownicza |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Kierownik budowy |  |  |  |  |

Data : 								 Podpis : .........................................

Załącznik nr 7

ZAŚWIADCZENIA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ OŚWIADCZENIA

My niżej podpisani oświadczamy, że firma którą reprezentujemy :

- Jest uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy, a jej działalność gospodarcza nie została zawieszona

- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w zamówieniu

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z danymi przedstawionymi wraz z ofertą

- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pismem niniejszym upoważniamy Zamawiającego do sprawdzenia wiarygodności powyższych informacji.

Data : 								Podpis : .........................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

###### Sieć wodociągowa dla wsi Rudnica

Inwestor:   Gmina Stoszowice

57-213 Stoszowice 97

Zatwierdzam:  Marek Janikowski

Stoszowice ,  wrzesień  2006 r.

### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych mających na celu budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rudnica . Roboty prowadzone będą zgodnie z projektem technicznym pn. „Sieć  wodociągowa dla wsi Rudnica”

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie optymalnych warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Rudnica.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie:

1. sieć wodociągowa  we wsi Rudnica z przyłączami.

- sieć wodociągowa o całkowitej długości L = 3367,5 m

- zastosowane średnice oraz  długości rur wodociągowych:

Ø 160 mm  - 1819,5 m

Ø 125 mm  -  331,0 m

Ø 90 mm  - 1040,0 m

Ø 63 mm  - 177,0 m

- zapotrzebowanie na wodę do celów byt.-gosp.= 3,34 m³/h

-  zapotrzebowanie na wodę do celów p.poż. = 5 l/s

-  maksymalne ciśnienie robocze /Pr/  = 6 bar

- materiał rurociągów:  polietylen  PE100

- szereg wymiarowy:  SDR 17,0

- ilość hydrantów DN80:  18 szt.

- minimalna głębokość ułożenia sieci wodociągowej:  1,5 m

2. Parametry zastosowanych materiałów

2.1 rury przewodowe:

- materiał – PE100

- szereg wymiarowy – SDR 17

- max. ciśnienie robocze rur – 10 bar

- stosowane średnice – 160mm, 125mm, 90mm, 63mm

2.2 kształtki bose (kolana, łuki, trójniki, redukcje, tuleje kołnierzowe itp.)

- materiał – PE100

- szereg wymiarowy – SDR 17

- max. ciśnienie robocze rur – 10 bar

- stosowane średnice – 160mm, 125mm, 90mm, 63mm

2.3 kształtki elektrooporowe (kolana, mufy, zaślepki itp.)

- materiał – PE100

- szereg wymiarowy – SDR17  i  SDR11

- max. ciśnienie robocze rur – 10 bar  i  16 bar

- stosowane średnice – 160mm, 125mm, 90mm, 63mm

2.4 hydranty

- typ - nadziemne

- średnica DN80

- ciśnienie robocze rur – 10 bar

2.5 zasuwy klinowe

- typ - kołnierzowe

- średnice:  150 mm, 100 mm, 80 mm, 50 mm

- ciśnienie robocze rur – 10 bar

2.1 Materiały

Materiały niezbędne do wykonania niniejszego zadania dostarczy wykonawca robót.

Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu (na każde jego żądanie) faktury zakupu materiałów, elementów i urządzeń zastosowanych w wykonywanym zadaniu oraz dokumenty zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń z polskimi aprobatami technicznymi lub z europejskimi normami zharmonizowanymi.

UWAGA

W przypadku wystąpienia   konieczności odwodnienia wykopów – odwodnienie zostanie rozliczone na podstawie uzgodnionego przez strony  protokołu konieczności .