Stoszowice 12-07-2012

1. Prosimy o podanie typów i parametrów opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz do wykonania iluminacji.

Odp. Oprawy wewnętrzne wykonać zgodnie z projektem (rys. nr 10). Oprawy iluminacyjne- należy przygotować projekt iluminacji i przedstawić GOP do akceptacji Zamawiającemu. Zadanie obejmuje również wykonanie zaakceptowanego projektu.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 18 lipca 2012 roku do godz. 10:00