SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

I.CZĘŚĆ OGÓLNA:

- nazwa nadana przez zamawiającego: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku”.

- przedmiot i zakres robót budowlanych:

- przedmiotem robót jest „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodziszczu polegająca na remoncie budynku” zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.

- informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacja robót budowlanych:

- Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziszcze w czasie remontu będzie częściowo użytkowany – użytkowane jest sklep spożywczy położony na parterze obiektu. Pomieszczenia przewidziane do przebudowy wyłączone będą z użytkowania.

- zabezpieczenia osób trzecich: Projektowane zamierzenie nie narusza interesów osób trzecich.

- ochrony środowiska: Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji. Gruz wywieść na wysypisko gruzu.

- warunków bezpieczeństwa pracy: Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- zaplecza dla wykonawcy: W czasie wykonywania robót pracownicy będą korzystali z pomieszczeń socjalnych i węzła sanitarnego wykonawcy.

- ogrodzenia: ogrodzić i zabezpieczyć placu budowy.

- zabezpieczenia wejść: Projektowane zamierzenie nie wymaga wykonania zabezpieczenia wejść do obiektu.

- Nazwy i kody CPV:

ŚWIETLICA Grodziszcze:

- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań,

- 45410000-4 Tynkowanie,

- 45442110-1 Malowanie budynków,

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien,

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych,

- 45442100-8 Roboty malarskie,

- 45431000-7 Kładzenie płytek,

- 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania ,

- 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznej,

- 45330000-9 Roboty instalacji wodno - kanalizacyjnej,

- 45432100-5 kładzenie i układanie podłóg,

- Określenia podstawowe określające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowania i kontrolą jakości w odniesieniu do postanowień norm. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby o właściwościach określonych w art. 10 Ustawy prawo budowlane, posiadające wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące środków transportu: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne: Roboty wykonać według obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie określonym w przedmiarach robót. Kolejność i sposób organizacji robót uzgodnić z Inwestorem.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: Inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie działał w pełnym zakresie określonym w art. 25 i 26 Ustawy prawo budowlane. Roboty zostaną odebrane przez Inwestora w ciągu 7 dni po zgłoszeniu gotowości do odbioru, uprzednio potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: Ewentualne roboty dodatkowe obmiarować zgodnie z zasadami obmiarowania i kosztorysować z zastosowaniem stawek i narzutów określonych w kosztorysie ofertowym.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych: Roboty budowlane będą odebrane w sposób określony w przepisach budowlanych pn. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.

- Opis rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: Koszt zabezpieczenia budowy oraz koszt oznakowania sfery prowadzenia robót pozostających po stronie wykonawcy i nie będą rozliczane.

- Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:   przedmiar robót, aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Polskie normy, Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

16. UWAGA – należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej obiektów

potwierdzoną przez Zamawiającego.

II. Szczegółowe wymagania Zamawiającego:

- Świetlica wiejska we wsi Grodziszcze:

- Kolorystyka obiektu:

- dachówka – ceramiczna w kolorze “kasztan”

- ściany frontowa i tyna farba silikatowa – kolorystyka do akceptacji przez Zamawiającego

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej– malowane proszkowo  w kolorze  brąz.

- detale architektoniczne elewacji - do renowacji.

- Stolarka otworowa:

- okna PVC biała – profil siedmiokomorowy z nawietrzakami mechanicznymi z zachowaniem istniejącego podziału, minimalny okres gwarancji na stolarkę otworową min.5 lat,

- drzwi wejściowe drewniane w kolorze brąz jak cokołu z zachowaniem struktury drewna, naświetle szyba biała matowa,zdobienia jak w drzwiach Urzędu Gminy Stoszowice

- parapety ceramiczne,

- stolarka wewnętrzna kolor biały,

- Podłogi:

- deski podłogowe gr 32 mm lakierowane min.trzykrotnie lakierem bezbarwnym,

- Farby wewnętrzne  ,

- 15% powierzchni ścian – wodna farba dekoracyjna o parametrach:

- skład: kopolimery akrylowe w dyspersji wodnej,pigmenty oraz wypełniacze,  dodatki ulatwiajace nakładanie,

- pH : 6-7

- lepkość : 10.000 -15.000+/- 5% CPS Brookfield(RVT 20 obrotów/min.a 250C),

- odporność na zmywanie – Klasa 3 (UNI EN ISO 7783-2-2001),

- zdolność dyfuzyjna – wysoka 0,008m (UNI EN ISO 7783-2-2001),

- reakcja na ogień – brak,

- rozcieńczenie max z 5% wody

- wymaga gruntowania,

- wymaga farby podkładowej,

- 15%  powierzchni ścian farba dekoracyjna o parametrach:

- skład: żywice akrylowe w dyspersji wodnej,pigmenty  organiczne i nieorganiczne specjalnepigmenty metalizowane,

- pH : 6,5-7,5

- lepkość : 14.000 -18.000 CPS Brookfield(RVT 20 obrotów/min. a 250C),

- przepuszczalność pary wodnej 0,24 m

- reakcja na ogień – brak,

- wymaga gruntowania,

- wymaga farby podkładowej,

- 10% powierzchni ścian farba dekoracyjna o parametrach:

- skład: wapna gaszone, dodatki naturalne , glinki i tlenki nieorganiczne

- pH : 12-13

- lepkość : 74.000 -80.000 CPS Brookfield(RVT 20 obrotów/min. a 250C),

- zdolność dyfuzyjna 0,050 m

- reakcja na ogień – brak,

- wymaga gruntowania,

- wymaga farby podkładowej.

- 60%  silikatowa o parametrach :

- opór dyfuzyjny ≤ 0,01 m

- paroprzepuszczalność v>2000g/m2/doba

- wodochłonnośc W≤ 0,1 kg/m2x1godz

Kolory i tonacje do akceptacji przez Zamawiającego

- Cały materiał rozbiórkowy należy wywieźć na Gminne składowisko odpadów komunalnych w Stoszowicach.